Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения триглицеридов, энзиматическим колориметрическим методом для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Состав набора: -монореагент, Фасовка -4фл х 100мл -стандарт триглицеридов, 41л х3 мл Состав монореагента: -PIPES буфер (рН-7,5), 50ммоль/л -4-хлорфенол,5 ммоль/л -4-аминофеназон, 0,25 ммоль/л -ионы магния 4,5ммоль/л -АТФ,2000 ммоль/л -липаза, не менее 1300Е/л -пероксидаза, не менее 1300Е/л -глицеролкиназа, не менее 400Е/л -глицерол-3-фосфат оксидаза, не менее 1500 Е/л Состав стандарта: -триглицериды, 2,28ммоль/л Линейность в диапазоне,0 до 11,4 ммоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 5 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина