Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом с ференом | Состав набора: Реагент №1 – ацетатный буфер,рН4, 1моль/л, тиомочевина120 ммоль/л, Фасовка -5фл.х80мл, Реагент №2 – аскорбиновая кислота, 240 ммоль/л, ферен 3 ммоль/л, тиомочевина 120 ммоль/л, Фасовка -1фл.х100 мл Стандерт 100 мкмоль/л(17,9) Фасовка -2фл.х3мл.. Линейность: отклонение не более 0,9-179 мкмоль/л. Чувствительность: не более 0,4 мкмоль/л . Коэффициент вариации не более 5 %. Стабильность при хранении до окончания срока годности, стабильность рабочих реагентов 1 мес при 2-80С, 1 неделя при 15-25 0С. Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 8 |
| Набор для определения ОЖСС (Общей железосвязывающей способности) | Совместим с набором для определения железа | Набор | 5 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина