Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения фосфора, фотометрическим методом с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Процедура проведения анализа: - однореагентная (реагент готов к использованию)Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -реагент, Фасовка -2фл х100 мл -стандарт фосфора, Фасовка -1 фл х5 мл Состав реагента: -гептамолибдат аммония, 1ммоль/л -серная кислота (рН < 1),160 ммоль/л -детергент,1 % -активаторы и стабилизаторы Состав стандарта: -фосфор,3,2 ммоль/л Линейность в диапазоне, 0 до 6,4ммоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 8 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина