Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях ферментативный фотометрический тест с N-этил-N-(гидрокси-3-сульфопропил)-m-толуидин (TOOS) для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Состав набора: Реагент № 1 – фосфатный буфер рн 7 100ммоль/л, TООS 1 ммоль/л, ,аскорбатоксидаза более 1 кЕ/л Фасовка - 5х80мл., Реагент № 2 - фосфатный буфер рн 7 100ммоль/л , ;-аминоантипирин 0,3 ммоль/л K3{Fe(CN)6}- 10мкмоль/л, пероксидаза (ПОД) более 1кЕ/л , уриказа более 50 Е/л, Фасовка -100мл. Стандарт : мочевая кислота-357мкмоль/л (6 мг/дл). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Линейность в диапазоне, мкмоль/л от 18 до 1190 Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 3 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина