Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор Хлориды, колориметрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 до конца срока годности Состав набора: -цветной реагент, Фасовка -2фл х 100мл -стандарт хлоридов, Фасовка -1 фл х3 мл Состав цветного реагента: -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), 0,986ммоль/л -сульфат двухвалентного железа, 0,53ммоль/л Состав стандарта: -хлорид натрия, 100ммоль/л Линейность в диапазоне, от 0 до 500ммоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 2 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина