Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов , для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови( ферментативный метод) | В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность ферментативного реагента: -при температуре 15-25 С0, не менее 14дней Состав набора: -ферментативный реагент, Фасовка -4фл х 100мл -стандарт холестерина, Фасовка -1фл х 3мл Состав ферментативного реагента: -фосфатный буфер (рН 6,5), 100ммоль/л -4-аминофеназон,0,3 ммоль/л -фенол, 5ммоль/л -пероксидаза, не менее 5КЕ/л -холестеринэстераза, не менее 150Е/л -холестериноксидаза, не менее 100Е/л -азид натрия не более 0,05, % Состав стандарта: -холестерин, 5,17ммоль/л Линейность в диапазоне, 0 до 19,3ммоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 15 |
| Набор реагентов Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), осаждающий реагент и стандарт для использования совместно с набором для определения холестерина в сыворотке и плазме крови для отделения в сыворотке крови липопротеидов высокой плотности от липопротеидов низкой и очень низкой плотности с последующим определением содержания холестерина ЛПВП ферментативным методом. | Набор рассчитан на проведение 320 определений при расходе 1,0 мл рабочего раствора на 1 определение.Состав набора • Осаждающий реагент. Раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты 0,55 ммоль/л и магния хлористого25,0 ммоль/л – Фасовка - 4х80мл. • стандарт Фасовка -1х3 мл стандартный раствор холестерина, 1,29 ммоль/л (50 мг/дл)Стабильность реагентов после вскрытия при 2-250С до конца срока годности. Срок годности набора не менее12 месяцев. | Набор | 4 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина