УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку набора аппаратов(спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза(Аппарат Илизарова для всех сегментов)

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка набора аппаратов(спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза(Аппарат Илизарова для всех сегментов) |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2 990 000,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А, отделение травматологии и ортопедии, 3 этаж. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: - для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; - средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» июня 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» июля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «08» июля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 20,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 20,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 20,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 30 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| 1 | Аппарат Илизарова | Наличие |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производитель | Указать |
| 2 | Страна происхождения | Указать |
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 5 | Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза. | Наличие |
| 6 | Кольцо | Наличие |
| 7 | Диаметр в диапазоне, мм | от 100 до 240 с шагом 10 |
| 8 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 9 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 10 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 11 | Полукольцо | Наличие |
| 12 | Диаметр в диапазоне, мм | от 100 до 240 с шагом 10 |
| 13 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 14 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 15 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 16 | 5/8 кольца | Наличие |
| 17 | Диаметр в диапазоне, мм | от 130 до 180 с шагом 10 |
| 18 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 19 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 20 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 21 | Полукольцо с отогнутыми коцами | Наличие |
| 22 | Диаметр в диапазоне, мм | от 120 до 150 с шагом 10 |
| 23 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 24 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 25 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 26 | Дуга | Наличие |
| 27 | Радиус в диапазоне, мм | от 80 до 160 с шагом 10 |
| 28 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 29 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 30 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 31 | Дуга 60 градусов | Наличие |
| 32 | Радиус в диапазоне, мм | от 130 до 165 |
| 33 | Диаметр крепежных отверстий не более, мм | 7 |
| 34 | Применение в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 35 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 36 | Болт спицефиксатор с пазом | Наличие |
| 37 | Соединение основных и вспомогательных опорч | Наличие |
| 38 | Паз под шляпкой болта для закрепления спиц | Наличие |
| 39 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 40 | Болт спицефиксатор с отверстием | Наличие |
| 41 | Соединение основных и вспомогательных опорч | Наличие |
| 42 | Отверстие под шляпкой болта для закрепления спиц | Наличие |
| 43 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 44 | Болт спицефиксатор с отверстием и резьбовой головкой | Наличие |
| 45 | Соединение основных и вспомогательных опорч | Наличие |
| 46 | Отверстие под шляпкой болта для закрепления спиц | Наличие |
| 47 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 48 | Стержень резьбовой | Наличие |
| 49 | Соединение основных и вспомогательных опор | Наличие |
| 50 | Длина в диапазоне, мм | от 60 до 120 |
| 51 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 52 | Стержень резьбовой с отверстием | Наличие |
| 53 | Соединение основных и вспомогательных опор | Наличие |
| 54 | Длина в диапазоне, мм | от 60 до 120 |
| 55 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 56 | Стержень телископический | Наличие |
| 57 | Соединение основных и вспомогательных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 58 | Длина в диапазоне, мм | от 150 до 300 |
| 59 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 60 | Стержень дистракционный | Наличие |
| 61 | Соединение основных и вспомогательных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 62 | Длина в диапазоне, мм | от 40 до 100 |
| 63 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 64 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком | Наличие |
| 65 | Закрепление основных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов или как шарнирное соединение | Наличие |
| 66 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 1 до 4 |
| 67 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 68 | Кронштейн с резьбовым отверстием | Наличие |
| 69 | Закрепление основных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов или как шарнирное соединение | Наличие |
| 70 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 1 до 4 |
| 71 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 72 | Кронштейн двухосевой | Наличие |
| 73 | Закрепление основных опор, могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов или как шарнирное соединение | Наличие |
| 74 | Длина не более, мм | 41 |
| 75 | Количество отверстий, шт | 1 |
| 76 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 77 | Планка | Наличие |
| 78 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 79 | Длина в диапазоне, мм | от 32 до 126 |
| 80 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 2 до 10 |
| 81 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 82 | Балка | Наличие |
| 83 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 84 | Длина в диапазоне, мм | от 159 до 336 |
| 85 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 14 до 30 |
| 86 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 87 | Балка с резьбовым хвостовиком | Наличие |
| 88 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 89 | Длина в диапазоне, мм | от 131 до 251 |
| 90 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 5 до 11 |
| 91 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 92 | Планка винтовая | Наличие |
| 93 | Для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов | Наличие |
| 94 | Длина в диапазоне, мм | от 131 до 251 |
| 95 | Количество отверстий в диапазоне шт. | от 5 до 11 |
| 96 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 97 | Муфта | Наличие |
| 98 | Для соединения основных и вспомогательных опор | Наличие |
| 99 | Длина в диапазоне, мм | от 15 до 60 |
| 100 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 101 | Втулка | Наличие |
| 102 | Предназначена в качестве соеденительного элемента | Наличие |
| 103 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 104 | Шайба с пазом | Наличие |
| 105 | Для закрепления спиц | Наличие |
| 106 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 107 | Шайба | Наличие |
| 108 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 109 | Ключь торцевой | Наличие |
| 110 | Предназначен для применения в процессе наложения аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза, при обслуживании в послеоперационный период и снятии аппарата | Наличие |
| 111 | Инструмент применяется при затяжке и ослаблении резьбовых соединений | Наличие |
| 112 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 113 | Ключь универсальный рожковый | Наличие |
| 114 | Предназначен для применения в процессе наложения аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза, при обслуживании в послеоперационный период и снятии аппарата | Наличие |
| 115 | Инструмент применяется при затяжке и ослаблении резьбовых соединений | Наличие |
| 116 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 117 | Ключь торцевой специальный | Наличие |
| 118 | Предназначен для применения в процессе наложения аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза, при обслуживании в послеоперационный период и снятии аппарата | Наличие |
| 119 | Инструмент применяется при затяжке и ослаблении резьбовых соединений | Наличие |
| 120 | Преднозначен для стержня-шурупа | Наличие |
| 121 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 122 | Гайка | Наличие |
| 123 | Закрепление основных и вспомогательных опор | Наличие |
| 124 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 125 | Болт | Наличие |
| 126 | Соединение основных и вспомогательных опор | Наличие |
| 127 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 128 | Спиценатягиватель | Наличие |
| 129 | Предназначен для тарированного натяжения спиц на опорных элементах аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза в процессе наложения аппарата | Наличие |
| 130 | Должен обеспечивать автоматический зажим и тарированное натяжение спиц диаметром в диапазоне, мм | от 1,5 до 2,0 |
| 131 | Максимальная сила натяжения не более, кг | 130 |
| 132 | Точностью измерения натяжения не более, кг. | 5 |
| 133 | Крутящий момент на рукоятке спиценатягивателя при натяжении спиц не более, Нм | 2,4 |
| 134 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 135 | Муфта для стержня-шурупа | Наличие |
| 136 | Предназначены для крепления спиц и стержней-шурупов к опорным и соединительным элементам | Наличие |
| 137 | Количество отверстий в диапазоне, шт. | от 1 до 5 |
| 138 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 139 | Стержень-шуруп метафизарный | Наличие |
| 140 | Стержнями-шурупами, проведенными через кости и их фрагменты и связанными с опорными элементами аппарата, осуществляется управление положением костей, костных фрагментов и их фиксация | Наличие |
| 141 | Диаметр в диапазоне, мм | от 4,5 до 6,5 шаг 1 |
| 142 | Длина в диапазоне, мм | от 90 до 170 |
| 143 | Материал изготовления титан | Наличие |
| 144 | Стержень-шуруп диафизарный | Наличие |
| 145 | Стержнями-шурупами, проведенными через кости и их фрагменты и связанными с опорными элементами аппарата, осуществляется управление положением костей, костных фрагментов и их фиксация | Наличие |
| 146 | Диаметр в диапазоне, мм | от 4,0 до 6,0 шаг 1 |
| 147 | Длина в диапазоне, мм | от 90 до 170 |
| 148 | Материал изготовления титан | Наличие |
| 149 | Стержень-шуруп для таза | Наличие |
| 150 | Стержнями-шурупами, проведенными через кости и их фрагменты и связанными с опорными элементами аппарата, осуществляется управление положением костей, костных фрагментов и их фиксация | Наличие |
| 151 | Диаметр не более, мм | 5 |
| 152 | Длина в диапазоне, мм | от 120 до 150 |
| 153 | Материал изготовления титан | Наличие |
| 154 | Кронштейн угловой | Наличие |
| 155 | Предназначен для соединения основных опор | Наличие |
| 156 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 157 | Винт Шанца | Наличие |
| 158 | Самосверлящий, радиально преднагружен | Наличие |
| 159 | Диаметр в диапазоне, мм | от 4,0 до 6,0 |
| 160 | Длина не более, мм | 175 |
| 161 | Материализготовления | Медицинская нержавеющая сталь |
| 162 | Комбинированный зажим, самоудерживающийся, ЯМР безопасный | Наличие |
| 163 | Обеспечение фиксации штанги к винту Шанца, штанги к штанге | Наличие |
| 164 | Подпружинивание зажима для предотвращения соскальзывания с винтов Шанца и штанг | Наличие |
| 165 | Материал изготовления | титановый сплав титан-алюминий-ниобий (TAN), безопасный для проведения МРТ исследований |
| 166 | Штанга из углеродистого волокна | Наличие |
| 167 | Штанга диаметром не менее, мм | 11 |
| 168 | Длина штанги не менее, мм | 450 |
| 169 | Материал изготовления | Карбон, обеспечивающий рентгенопрозрачность штанги |
| 170 | Спица | Наличие |
| 171 | Покрытие нитридом титана | Наличие |
| 172 | Толщина покрытия в диапазоне, мкм | от 2 до 5 |
| 173 | Без упора | Наличие |
| 174 | Длина не более, мм | 370 |
| 175 | Диаметр не более, мм | 2,5 |
| 176 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 177 | Спица | Наличие |
| 178 | Покрытие нитридом титана | Наличие |
| 179 | Толщина покрытия в диапазоне, мкм | от 2 до 5 |
| 180 | С упором | Наличие |
| 181 | Длина не более, мм | 400 |
| 182 | Диаметр не более, мм | 2,5 |
| 183 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 184 | Спица | Наличие |
| 185 | Длина не более, мм | 250 |
| 186 | Диаметр не более, мм | 1,5 |
| 187 | Материал изготовления нержавеющаяя сталь | Наличие |
| 188 | Все компоненты максимально совместимы и взаимозаменяемые между собой | Наличие |
| 189 | Комплектация: | Наличие |
| 190 | Кольцо, D=100 мм (2 шт) | Наличие |
| 191 | Кольцо, D=110 мм (4 шт) | Наличие |
| 192 | Кольцо, D=120 мм (4 шт) | Наличие |
| 193 | Кольцо, D=130 мм (4 шт) | Наличие |
| 194 | Кольцо, D=140 мм (2 шт) | Наличие |
| 195 | Кольцо, D=150 мм (2 шт) | Наличие |
| 196 | Кольцо, D=160 мм (1 шт) | Наличие |
| 197 | Кольцо, D=180 мм (1 шт) | Наличие |
| 198 | Кольцо, D=200 мм (1 шт) | Наличие |
| 199 | Кольцо, D=220 мм (1 шт) | Наличие |
| 200 | Кольцо, D=240 мм (1 шт) | Наличие |
| 201 | Полукольцо, D=100 мм (10 шт) | Наличие |
| 202 | Полукольцо, D=110 мм (10 шт) | Наличие |
| 203 | Полукольцо, D=120 мм (10 шт) | Наличие |
| 204 | Полукольцо, D=130 мм (10 шт) | Наличие |
| 205 | Полукольцо, D=140 мм (10 шт) | Наличие |
| 206 | Полукольцо, D=150 мм (5 шт) | Наличие |
| 207 | Полукольцо, D=160 мм (5 шт) | Наличие |
| 208 | Полукольцо, D=180 мм (5 шт) | Наличие |
| 209 | Полукольцо, D=200 мм (3 шт) | Наличие |
| 210 | Полукольцо, D=220 мм (3 шт) | Наличие |
| 211 | Полукольцо, D=240 мм (3 шт) | Наличие |
| 212 | 5/8 кольца, D=150 мм (2 шт) | Наличие |
| 213 | 5/8 кольца, D=160 мм (2 шт) | Наличие |
| 214 | 5/8 кольца, D=180 мм (2 шт) | Наличие |
| 215 | Полукольцо с отогнутыми концами, D=120 мм (2 шт) | Наличие |
| 216 | Дуга, R=80 мм (2 шт) | Наличие |
| 217 | Дуга, R=90 мм (2 шт) | Наличие |
| 218 | Дуга, R=100 мм (2 шт) | Наличие |
| 219 | Дуга, R=110 мм (2 шт) | Наличие |
| 220 | Дуга, R=120 мм (2 шт) | Наличие |
| 221 | Дуга, R=140 мм (2 шт) | Наличие |
| 222 | Дуга, R=160 мм (2 шт) | Наличие |
| 223 | Дуга 60° R=130 мм (2 шт) | Наличие |
| 224 | Дуга 60° R=165 мм (2 шт) | Наличие |
| 225 | Болт спицефиксатор с пазом, М6 (200 шт) | Наличие |
| 226 | Болт спецификсатор с отверстием, М6 (200 шт) | Наличие |
| 227 | Болт спецификсатор с отв. и резьб. Головкой (60 шт) | Наличие |
| 228 | Стержень резьбовой L=60 мм (15 шт) | Наличие |
| 229 | Стержень резьбовой L=80 мм (15 шт) | Наличие |
| 230 | Стержень резьбовой L=100 мм (15 шт) | Наличие |
| 231 | Стержень резьбовой L=120 мм (15 шт) | Наличие |
| 232 | Стержень резьбовой L=150 мм (30 шт) | Наличие |
| 233 | Стержень резьбовой L=200 мм (30 шт) | Наличие |
| 234 | Стержень резьбовой с отв. L=60 мм (7 шт) | Наличие |
| 235 | Стержень резьбовой с отв. L=80 мм (7 шт) | Наличие |
| 236 | Стержень резьбовой с отв. L=100 мм (7 шт) | Наличие |
| 237 | Стержень резьбовой с отв. L=120 мм (7 шт) | Наличие |
| 238 | Стержень телескопический, L=150 мм (10 шт) | Наличие |
| 239 | Стержень телескопический, L=200 мм (10 шт) | Наличие |
| 240 | Стержень телескопический, L=250 мм (10 шт) | Наличие |
| 241 | Стержень телескопический, L=300 мм (10 шт) | Наличие |
| 242 | Стержень дистракционный, L=60 мм (4 шт) | Наличие |
| 243 | Стержень дистракционный, L=80 мм (4 шт) | Наличие |
| 244 | Стержень дистракционный, L=100 мм (4 шт) | Наличие |
| 245 | Стержень дистракционный, L=40 мм (4 шт) | Наличие |
| 246 | Стержень дистракционный, L=50 мм (4 шт) | Наличие |
| 247 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 1 отверстие (15 шт) | Наличие |
| 248 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 2 отверстия (30 шт) | Наличие |
| 249 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 3 отверстия (30 шт) | Наличие |
| 250 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком, 4 отверстия (30 шт) | Наличие |
| 251 | Кронштейн с резьбовым отверстием 1 отверстие (15 шт) | Наличие |
| 252 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 2 отверстия (20 шт) | Наличие |
| 253 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 3 отверстия (20 шт) | Наличие |
| 254 | Кронштейн с резьбовым отверстием, 4 отверстия (15шт) | Наличие |
| 255 | Кронштейн двухосевой (10 шт) | Наличие |
| 256 | Планка, 3 отв. (10 шт) | Наличие |
| 257 | Планка, 4 отв. (10 шт) | Наличие |
| 258 | Планка, 5 отв. (10 шт) | Наличие |
| 259 | Планка, 6 отв. (7 шт) | Наличие |
| 260 | Планка, 7 отв. (7 шт) | Наличие |
| 261 | Планка, 8 отв. (4 шт) | Наличие |
| 262 | Планка, 9 отв. (4 шт) | Наличие |
| 263 | Планка, 10 отв. (4 шт) | Наличие |
| 264 | Планка 2 отв. (15 шт) | Наличие |
| 265 | Балка, L=159 мм (4 шт) | Наличие |
| 266 | Балка, L=236 мм (4 шт) | Наличие |
| 267 | Балка, L=335 мм (4 шт) | Наличие |
| 268 | Балка с резьб. хвост. L=131 мм (2 шт) | Наличие |
| 269 | Балка с резьб. хвост. L=171 мм (2 шт) | Наличие |
| 270 | Балка с резьб. хвост. L=211 мм (2 шт) | Наличие |
| 271 | Балка с резьб. хвост. L=251 мм (2 шт) | Наличие |
| 272 | Планка винтовая, 2 отв. (10 шт) | Наличие |
| 273 | Планка винтовая, 3 отв. (10 шт) | Наличие |
| 274 | Планка винтовая, 4 отв. (10 шт) | Наличие |
| 275 | Муфта, L=20 мм (10 шт) | Наличие |
| 276 | Муфта, L=40 мм (7 шт) | Наличие |
| 277 | Муфта, L=60 мм (7 шт) | Наличие |
| 278 | Муфта резьбовая (супримэкс) L=15 мм (7 шт) | Наличие |
| 279 | Муфта резьбовая (супримэкс) L=20 мм (7 шт) | Наличие |
| 280 | Втулка (15 шт) | Наличие |
| 281 | Шайба с пазом (7 шт) | Наличие |
| 282 | Шайба (40 шт) | Наличие |
| 283 | Ключ торцевой (3 шт) | Наличие |
| 284 | Ключ универсальный (3 шт) | Наличие |
| 285 | Ключ для стержня-шурупа (2 шт) | Наличие |
| 286 | Гайка М6, нержавеющая сталь (300 шт) | Наличие |
| 287 | Болт М6х10, нержавеющая сталь (40 шт) | Наличие |
| 288 | Болт М6х16, нержавеющая сталь (50 шт) | Наличие |
| 289 | Болт М6х30, нержавеющая сталь (50 шт) | Наличие |
| 290 | Спиценатягиватель тарированныйс автозажимом спицы (3 шт) | Наличие |
| 291 | Муфта для стержня-шурупа, 1 отв. (10 шт) | Наличие |
| 292 | Муфта для стержня-шурупа, 2 отв. (10 шт) | Наличие |
| 293 | Муфта для стержня-шурупа, 3 отв. (10 шт) | Наличие |
| 294 | Муфта для стержня-шурупа, 4 отв. (10 шт) | Наличие |
| 295 | Муфта для стержня-шурупа, 5 отв. (10 шт) | Наличие |
| 296 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=90 мм (5 шт) | Наличие |
| 297 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=120 мм (5 шт) | Наличие |
| 298 | Стержень-шуруп метафизарный, D=4,5 мм, L=150 мм (5 шт) | Наличие |
| 299 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=90 мм (5 шт) | Наличие |
| 300 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=120 мм (5 шт) | Наличие |
| 301 | Стержень-шуруп метафизарный, D=5,5 мм, L=150 мм (10 шт) | Наличие |
| 302 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=120 мм (7 шт) | Наличие |
| 303 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=150 мм (7 шт) | Наличие |
| 304 | Стержень-шуруп метафизарный, D=6,5 мм, L=170 мм (7 шт) | Наличие |
| 305 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=90 мм (10 шт) | Наличие |
| 306 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=120 мм (10 шт) | Наличие |
| 307 | Стержень-шуруп диафизарный, D=4 мм, L=150 мм (10 шт) | Наличие |
| 308 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=90 мм (10 шт) | Наличие |
| 309 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=120 мм (10 шт) | Наличие |
| 310 | Стержень-шуруп диафизарный, D=5 мм, L=150 мм (10 шт) | Наличие |
| 311 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=120 мм (7 шт) | Наличие |
| 312 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=150 мм (7 шт) | Наличие |
| 313 | Стержень-шуруп диафизарный, D=6 мм, L=170 мм (7 шт) | Наличие |
| 314 | Стержень-шуруп для таза, D=5 мм, L=120 мм (7 шт) | Наличие |
| 315 | Стержень-шуруп для таза, D=5 мм, L=150 мм (7 шт) | Наличие |
| 316 | Кронштейн угловой (4 шт) | Наличие |
| 317 | Винт Шанца, d-5.0мм, L-175 мм (16 шт) | Наличие |
| 318 | Винт Шанца, d-6.0мм, L-175 мм (4 шт) | Наличие |
| 319 | Комбинированный зажим, самоудерживающийся (30 шт) | Наличие |
| 320 | Штанга из углеродистого волокна D=11 мм, L=450 мм (15 шт) | Наличие |
| 321 | Спицы с нитридом титана без упора (50 шт) | Наличие |
| 322 | Спицы с нитридом титана с упором (50 шт) | Наличие |
| 323 | Спица L=250 мм, d=1,5 мм (100 шт) | Наличие |
| 324 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 325 | Количество, комплектов | 2 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку  набора аппаратов(спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза(Аппарат Илизарова для всех сегментов)

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять  Заказчику набор аппаратов(спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза(Аппарат Илизарова для всех сегментов)  (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А,  отделение травматологии и ортопедии, 3 этаж с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-16-675 от 13.06.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-676 от 13.06.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-16-677от 06.06.2013 | Цена средняя за ед., руб. | Лимит финансирования, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка набора аппаратов(спицевых и стержневых) разного типа и размеров для чрескостного остеосинтеза(Аппарат Илизарова для всех сегментов) | 2 | 1 495 000,00 | 1 526 284,00 | 1 463 716,00 | 1495000,00 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 |