Приложение № 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по созданию и функционированию

ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности
города Перми в рамках развития информационно-аналитической системы 
администрация города Перми «Муниципальная статистика»

- Общие сведения

1.1. Полное наименование работ: выполнение технологических работ по созданию и функционированию  «Ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» в рамках развития информационно-аналитической системы администрация города Перми «Муниципальная статистика».

1.2. Муниципальный Заказчик: администрация города Перми в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

1.3. Исполнитель работ определяется по результатам открытого конкурса.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ: с момента заключения Муниципального контракта по 21 января 2015 года.

1.5. Источники финансирования: бюджет города Перми.

- Цели выполнения работ

Основной целью выполнения работ является разработка и обеспечение функционирования программных средств информационно-аналитической системы администрации города Перми «Муниципальная статистика» (далее Система), ориентированных на обеспечение эффективной инструментальной и информационной поддержки деятельности администрации города Перми при реализации полномочий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для реализации поставленных целей должны быть решены следующие задачи:

  - разработка программного обеспечения подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» (далее Подсистема, Центр), обеспечивающего инструментальную и информационно-аналитическую поддержку решения задач связанных с оценкой текущей обстановки в городе по ключевым направлениям энергосбережения и энергетической эффективности города Перми;

  - модернизация программного обеспечения Системы, обеспечивающего сбор информации от различных источников, в том числе обеспечение сбора информации с субъектов энергосбережения расположенных в границах города Перми (далее организаций сферы ЖКХ города Перми);

  - модернизация программного обеспечения Системы, обеспечивающего централизованное хранение данных в Системе, в том числе расширение состава внешних источников данных Системы;

  - информационная поддержка процессов сбора данных от организаций сферы ЖКХ города Перми;

  - информационно-технологическое сопровождение функционирования Центра.

Должны быть выполнены работы по развитию функциональности Системы по следующим направлениям:

  - разработка подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - развитие подсистемы Хранилище данных;

  - развитие подсистемы сбора данных.

- Характеристика объекта автоматизации

Объектами автоматизации являются:

  - функциональные органы администрации города Перми;

  - функциональные подразделения администрации города Перми;

  - территориальные органы администрации города Перми;

  - Пермская городская Дума и Контрольно-счетная палата города Перми;

  - организации сферы ЖКХ города Перми.

## Описание Системы

Информационно-аналитическая система «Муниципальная статистика» является комплексным средством информационной и инструментальной поддержки экспертно-аналитической деятельности руководства и специалистов органов местного самоуправления города Перми, связанной с мониторингом и анализом социально-экономического развития города Перми.

Система обеспечивает автоматизацию следующих функций:

  - консолидация и накопление информации из различных источников в едином хранилище данных и обеспечение к ней доступа в соответствии с политикой безопасности и правами пользователя;

  - удаленный сбор данных посредством сети интернет;

  - мониторинг и анализ социально-экономического положения города Перми;

  - сравнительный анализ социально-экономического развития города Перми с городами-аналогами;

  - сравнительный анализ социально-экономического развития города Перми с муниципальными образованиями Пермского края;

  - мониторинг достижения показателей результативности деятельности администрации города, в том числе функциональных и территориальных органов (подразделений) администрации города Перми;

  - мониторинг исполнения доходной и расходной части бюджета города Перми;

  - мониторинг демографической ситуации в городе Перми;

  - мониторинг развития сферы образования, в том числе: дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование, среднее специальное образование, высшее образование;

  - мониторинг развития сферы здравоохранения;

  - мониторинг развития сферы социальной защиты населения;

  - мониторинг деятельности муниципальных учреждений, в том числе социальной сферы;

  - мониторинг экономического развития, в том числе: промышленное производство, инвестиции, строительство, транспорт, финансовые результаты деятельности организаций, потребительский рынок, труд и занятость;

  - мониторинг сферы безопасности, в том числе правонарушений, совершаемых на территории города Перми, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности;

  - мониторинг достижений плановых показателей (прогнозов) социально-экономического развития города Перми;

  - формирование библиотеки документов, накопление различных документов в единой библиотеке документов и обеспечение доступа к документам в соответствии с политикой безопасности и правами пользователя;

  - построение иерархического дерева целевых показателей документов целеполагания администрации города Перми, анализ значений и достижений целевых показателей.

Система состоит из следующих функциональных подсистем:

  - Хранилище данных – обеспечивает централизованное хранение оперативных, достоверных и непротиворечивых данных по показателям социально-экономического развития города Перми, городов-аналогов, муниципальных образований Пермского края и показателям документов целеполагания администрации города Перми;

  - Подсистема сбора данных – обеспечивает сбор информации от различных, в том числе территориально удаленных источников данных, контроль поступающей информации, мониторинг процессов предоставления информации;

  - Подсистема «Функционально-целевая модель управления» – обеспечивает мониторинг и анализ информации о результатах программно-целевой деятельности администрации города Перми, а также мониторинг и анализ информации о показателях документов целеполагания администрации города Перми, мониторинг и анализ выполнения основных задач администрации города Перми;

  - Подсистема «Аналитические материалы» – обеспечивает аналитическую и информационно-аналитическую поддержку решения задач, связанных с мониторингом и анализом социально-экономического положения города Перми, деятельности функциональных органов и подразделений администрации города Перми;

  - Подсистема «Библиотека документов» – обеспечивает ведение и организацию доступа к библиотеке внешних по отношению к Системе материалов - документов офисных форматов, схем, картограмм и т.д.;

  - Подсистема администрирования и обеспечения информационной безопасности – обеспечивает управление учетными записями пользователей и правами доступа пользователей к объектам Системы.

Система реализована в среде разработки приложений Microsoft Visual Studio 2010 и в среде программы для ЭВМ «Аналитический комплекс «Прогноз-5» (АК «Прогноз-5») производства ЗАО «ПРОГНОЗ», база данных Системы функционирует под управлением системы управления базами данных MS SQL Server 2008 R2 производства Компании Microsoft.

Программное обеспечение Системы реализовано как в двухзвенной архитектуре «клиент-сервер СУБД» (СУБД здесь и далее система управления базами данных) (в части средств управления Хранилищем данных, формирования форм сбора данных, конструирования витрин данных подсистемы «Аналитические материалы»), так и в трехзвенной архитектуре с доступом посредством «тонкого» клиента (в части подсистем «Хранилище данных», «Функционально-целевая модель управления», «Аналитические материалы», «Библиотека документов»).

- Требования к выполнению работ по развитию Системы

## Требования к Системе в целом

Выполнение работ по развитию функциональности Системы и доработке программного обеспечения Системы должно осуществляться с учетом следующих общесистемных требований и принципов, предъявляемых к Системе в целом:

  - Открытость и интегрируемость – программное обеспечение Системы должно иметь возможность и интеграции с другими информационными системами;

  - Расширяемость и модифицируемость – должна обеспечиваться возможность изменения и наращивания функциональных возможностей Системы, не выходя за рамки принятой изначально концепции развития технологической базы, в соответствии со специфическими потребностями пользователей, изменениями регулирующих нормативов;

  - Масштабируемость – должна обеспечиваться возможность расширения до необходимого уровня производительности по мере роста объема обрабатываемой информации и количества одновременно работающих пользователей;

  - Стандартизация и унификация – преимущественно должны использоваться существующие стандарты;

  - Модульность – должна обеспечиваться возможность формирования произвольной конфигурации из набора имеющихся модулей, в зависимости от потребностей Пользователей;

  - Достаточность информационных ресурсов и информационных сервисов системы для обеспечения деятельности администрации города Перми;

  - Максимальная оптимизация потоков входящей и исходящей информации (данных) в системе информационного взаимодействия;

  - Единство форматов данных и информационных (информационно-административных) регламентов информационного обмена.

### Требования к структуре и функционированию Системы

В результате выполнения работ Система должна состоять из следующих компонентов:

  - Хранилище данных;

  - Подсистема сбора данных;

  - Подсистема «Функционально-целевая модель управления»;

  - Подсистема «Аналитические материалы»;

  - Подсистема «Библиотека документов»;

  - Подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Подсистема администрирования и обеспечения информационной безопасности.

Подсистема должна быть разработана в виде обособленных программных модулей, и функционировать в виде надстроек над подсистемой «Хранилище данных».

### Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами Системы (внутри серверного уровня и между клиентским уровнем и серверным) должен осуществляться по протоколу TCP/IP с использованием существующей корпоративной информационной сети заказчика и сети Internet.

Режим функционирования оборудования и каналов передачи данных корпоративной информационной сети – круглосуточный, круглогодичный.

### Требования к режимам функционирования системы

Система и все ее компоненты должны обеспечивать следующие режимы функционирования:

  - штатный режим;

  - режим регламентного обслуживания;

  - режим восстановления Системы после отказа или сбоя.

Основным режимом функционирования Системы является штатный режим.

При функционировании Системы в штатном режиме:

  - клиентское программное обеспечение и технические средства пользователей Системы обеспечивают возможность функционирования круглосуточно с перерывами на проведение работ по регламентному обслуживанию;

  - серверное программное обеспечение и технические средства Системы  обеспечивают возможность круглосуточного функционирования, с перерывами на проведение работ по регламентному обслуживанию;

  - исправно работают технические средства Системы;

  - исправно функционирует системное и прикладное программное обеспечение Системы.

Режим регламентного обслуживания предназначен для проведения в нерабочее время (18:00 – 9:00) следующих работ:

  - резервирование информационных ресурсов Системы;

  - обновление клиентского программного обеспечения Системы;

  - обновление серверное программного обеспечения Системы;

  - замена технических средств Системы.

В режиме восстановления Системы после отказа или сбоя должны быть проведены следующие работы:

  - восстановлена работоспособность технических средств Системы;

  - восстановлена исправная работоспособность системного программного обеспечения Системы;

  - восстановлена исправная работоспособность прикладного программного обеспечения Системы.

### Требования к численности, квалификации персонала и режиму его работы

Обеспечение функционирования Системы должно осуществляться следующими категориями персонала:

  - служба эксплуатации;

  - пользователи.

Служба эксплуатации должна быть организована из представителей Заказчика и Исполнителя, обладающих знаниями в области информационных и сетевых платформ, на которых реализовано программное обеспечение Системы, а также опытом администрирования базы данных под управлением СУБД MS SQL Server 2008.

Служба эксплуатации должна обеспечивать функционирование в штатном режиме технических и программных средств Системы.

Функциональные обязанности персонала службы эксплуатации должны предусматривать:

  - консультирование пользователей Системы по вопросам работы с ней в пределах своей компетенции;

  - обеспечение информационной безопасности;

  - выполнение административных мероприятий, обеспечивающих выполнение регламентных операций;

  - настройку и диагностирование работы Системы и ее компонентов;

  - обеспечение регламентных работ по загрузке данных;

  - анализ результатов регламентных операций;

  - резервное копирование и восстановление данных.

Пользователями Системы должны выступать руководители и специалисты объекта автоматизации.

При работе с программным обеспечением пользователи должны обладать знаниями предметной области, навыками работы с операционной системой Microsoft Windows, офисным программным обеспечением и web-браузерами, а также знаниями работы с Системой в объеме пользовательской документации.

### Показатели назначения

Основными характеристиками разрабатываемого функционала Системы, являются: надежность, защита информации от несанкционированного доступа, простота интерфейса, эргономичность, простота модернизации, высокая степень приспособляемости Системы к изменению процессов и методов управления, к отклонениям параметров объекта управления.

Система должна обеспечивать работу одновременно не более 150 пользователей при обеспечении требуемого комплекса технических средств.

Отдельные требования к количеству одновременно работающих пользователей предъявляются к подсистеме «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» и подсистеме сбора данных, данные подсистемы должны обеспечивать работу одновременно не более 1500 пользователей при обеспечении требуемого комплекса технических средств.

### Требования к надежности

Программное обеспечение Системы должно обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.

В целях обеспечения надежного функционирования программное обеспечение должно предусматривать:

  - контроль целостности данных на уровне СУБД;

  - сохранение целостности данных при нештатном завершении программы в случае отказа рабочей станции;

  - сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;

  - резервное копирование базы данных.

Должна быть обеспечена работоспособность программного обеспечения Системы в случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях с возможностью дальнейшего ввода данных, их обработки, а также формирования отчетно-информационных документов на других рабочих станциях.

Для повышения надежности работы Системы должны применяться:

  - резервирование наиболее важных информационных ресурсов Системы, включая применение процедур создания «горячих» копий и процедур архивации;

  - восстановление информации из долговременного архива данных при «разрушении» магнитных носителей;

  - формирование архивных копий на внешних электронных носителях;

  - восстановление информации из архивных копий, хранимых на внешних электронных носителях;

  - диагностика и исправление ошибок с помощью программных средств контроля;

  - обеспечение процедур остановки компонентов Системы в случае отказа электропитания.

### Требования информационной безопасности

Функционирование компонентов Системы должно быть обеспечено организационными и программно-техническими средствами защиты от несанкционированного доступа с целью предотвращения хищений, утраты, искажения и подделки информации.

### Требования к защите от несанкционированного доступа

Компоненты Системы должны использовать функции подсистемы администрирования и обеспечения информационной безопасности в целях обеспечения разграничения доступа к обрабатываемой в них информации на уровне отдельных программных модулей и структур данных.

### Требования по эргономике и технической эстетике

Выполнение работ по развитию функциональности Системы должно выполняться с учетом следующих требований:

  - разрабатываемое программное обеспечение должно обладать дружественным пользовательским интерфейсом;

  - при ошибках в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для понимания причин возникновения ошибки;

  - при выполнении длительных операций должно быть предусмотрено отображение динамики выполнения процесса;

  - случайное нажатие пользователем какой-либо комбинации клавиш не должно приводить к сбоям программного обеспечения Системы;

  - программное обеспечение должно поддерживать использование «мыши» и клавиатуры;

  - размещение мониторов и клавиатур на рабочих местах пользователей не должно ограничивать действия пользователей или ухудшать условия их работы с офисным оборудованием или документами.

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы, должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса.

### Требования к патентной (лицензионной) чистоте

Средства, входящие в состав программного и технического обеспечения Системы, в случае приобретения их у сторонних фирм и предприятий, должны сопровождаться документацией, подтверждающей право этих организаций поставлять данную продукцию и сопровождаться лицензионными соглашениями.

Система должна функционировать в среде лицензионного программного обеспечения. Должны соблюдаться положения нормативных правовых актов Российской Федерации по соблюдению авторских прав.

Выполнение работ по развитию функциональности Системы должно выполняться с учетом требований по патентной чистоте согласно действующему законодательству Российской Федерации и требованиям Муниципального контракта.

## Требования к функциям (задачам)

### Разработка подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»

Должна быть разработана подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми», обеспечивающая инструментальную и информационно-аналитическую поддержку решения задач связанных с оценкой текущей обстановки в городе по ключевым направлениям энергосбережения и энергетической эффективности города Перми.

Подсистема должна обеспечить инструментальную поддержку решения следующих задач:

  - ведение реестра многоквартирных и жилых домов, расположенных на территории города Перми;

  - мониторинг состояния жилищного фонда и сведений об аварийном жилье;

  - мониторинг сведений о состоянии коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города Перми;

  - мониторинг и анализ сведений о ходе и результатах осуществления мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период;

  - комплексный мониторинг и анализ деятельности субъектов энергосбережения, расположенных в границах города Перми;

  - оценка достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - мониторинг сведений о размерах оплаты потребителей за коммунальные услуги;

  - мониторинг сведений об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме коммунальные услуги;

  - ведение реестра организаций сферы ЖКХ города Перми;

  - мониторинг сведений об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем;

  - мониторинг сведений об объемах оказания коммунальных услуг Управляющими организациями;

  - мониторинг сведений о размерах оплаты потребителей за коммунальные услуги;

  - мониторинг сведений о состоянии расчетов потребителей коммунальных услуг с Управляющими организациями (исполнителями коммунальных услуг);

  - мониторинг сведений об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размерах платы за указанные ресурсы и сведений о состоянии расчетов Управляющих организаций (исполнителя коммунальных услуг) с ресурсоснабжающими организациями;

  - мониторинг сведений от Управляющих организаций о техническом состоянии и проведении плановых и аварийных ремонтов;

Подсистема должна включать в себя следующие компоненты:

  - модуль «Жилищный фонд»;

  - модуль «Организации сферы ЖКХ»

  - модуль «Энергоэффективность и энергосбережение»;

  - модуль «Аналитика».

#### Модуль «Жилищный фонд»

Модуль «Жилищный фонд» должен обеспечивать инструментальную поддержку решения следующих задач:

  - ведение реестра жилищного фонда, находящегося на территории города Перми.

Программные средства модуля «Жилищный фонд» должны реализовывать функции ведения (добавления / изменения / удаления) записей в реестре жилищного фонда. Должна быть обеспечена возможность хранения следующих сведений об объектах жилищного фонда:

  - по многоквартирному дому:

    - общие сведения: уникальный номер дома, почтовый адрес дома и др.;

    - сведения о земельном участке: кадастровый номер, инвентарный номер, общая площадь (по данным технической инвентаризации, по данным межевания, по фактическому использованию (застроенная, незастроенная), площадь придомовой территории и др.;

    - технические характеристики дома: серия, тип проекта здания, год ввода в эксплуатацию, год постройки, этажность, количество подъездов, количество лестниц, общая площадь дома, количество проживающих, количество лицевых счетов, срок службы здания, принадлежность к памятнику архитектуры, общий износ здания, площадь помещений общего пользования и др.;

    - характеристика помещений: количество отдельных квартир, количество коммунальных квартир, количество нежилых квартир и др.;

    - энергоэффективность: класс энергоэффективности, сведения о проведении энергетического обследования и др.;

    - характеристики максимального энергопотребления здания: сведения об установленной мощности систем инженерного оборудования (тепловая мощность, электрическая мощность), средние суточные расходы и др.;

    - способ управления МКД: способ управления (управляющая компания, товарищество собственников жилья, непосредственное управление и др.), сведения об организации (лице), осуществляющим управление домом;

    - сведения об организациях (лицах), оказывающих услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД: вид работ, сведения об организации (лице);

    - сведения о ресурсоснабжающих организациях;

    - сведения об организациях (лицах), поставляющих коммунальные услуги в дом;

    - сведения о помещениях: номер лицевого счета жилого помещения, адрес, сведения о собственниках, арендаторах, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, сведения зарегистрированных гражданах, технические характеристики жилого помещения (общая площадь, жилая площадь, количество вводов в жилое помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг и др.) и др.;

    - сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в МКД и жилых помещений в нем по видам услуг (работ);

    - сведения об объемах предоставления коммунальных ресурсов: объемы потребления, размеры начислений, оплаты и задолженности (переплаты) и др.;

    - сведения о размерах оплаты капитального ремонта потребителями коммунальных услуг в разрезе помещений;

    - сведения об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и размерах оплаты за указанные ресурсы и сведения о состоянии расчетов исполнителя коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями;

    - сведения о качестве предоставляемых коммунальных услуг: количество жалоб, количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг, Сведения о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

    - сведения о техническом состоянии многоквартирного дома и проведении плановых и аварийных ремонтов: сведения о техническом состоянии элементов многоквартирного дома (фундамент, стены и перегородки, полы, перекрытия, проемы, крыша, кровля, фасады), сведения о техническом состоянии инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, отопление);

    - иные сведения об МКД;

  - по жилому дому:

    - общие сведения: уникальный номер дома, почтовый адрес дома и др.;

    - сведения о земельном участке: кадастровый номер, инвентарный номер;

    - технические характеристики дома: серия, тип проекта здания, год ввода в эксплуатацию, год постройки, этажность, количество подъездов, общая площадь дома, количество проживающих, количество лицевых счетов, срок службы здания, принадлежность к памятнику архитектуры, общий износ здания, перечень коммунальных услуг, сведения о проведении энергетического обследования и др.;

    - характеристики максимального энергопотребления здания: сведения об установленной мощности систем инженерного оборудования (тепловая мощность, электрическая мощность), средние суточные расходы и др.;

    - сведения об организациях, поставляющих коммунальные услуги в дом;

    - потребители коммунальных услуг: количество зарегистрированных граждан, количество проживающих граждан, сведения о гражданах, получающих субсидии и льготы;

    - сведения об установленных ценах (тарифах) на коммунальные услуги;

    - сведения об объемах предоставления коммунальных ресурсов: объемы потребления, размеры начислений, оплаты и задолженности (переплаты) и др.;

    - сведения о качестве предоставляемых коммунальных услуг: количество жалоб, количество случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг;

    - техническое состояние инженерных систем для подачи ресурсов в дом;

    - иные сведения о жилом доме.

В Подсистеме должны быть реализованы программные средства, обеспечивающие табличное представление информации из реестра жилищного фонда.

Состав сведений об объектах жилищного фонда, которые должны содержаться в реестре жилищного фонда, должен быть уточнен Исполнителем на 1 этапе выполнения работ.

Ведение (добавление / изменение / удаление) всей вспомогательной нормативно-справочной информации, необходимой для ведения реестра жилищного фонда должно осуществляться с применением программных средств подсистемы Хранилище данных.

Должен быть обеспечен доступ к функциям ведения реестра жилищного фонда и данным реестра для организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами (далее Управляющих организаций).

#### Модуль «Организации сферы ЖКХ»

Модуль «Организации сферы ЖКХ» должен обеспечивать инструментальную и поддержку решения следующих задач:

  - ведение реестра организаций сферы ЖКХ города Перми.

Программные средства модуля «Организации сферы ЖКХ» должны реализовывать функции ведения (добавления / изменения / удаления) записей в реестре организаций сферы ЖКХ. Должна быть обеспечена возможность хранения следующих сведений об организациях сферы ЖКХ:

  - наименование организации;

  - сведения о регистрации: ОГРН, дата регистрации, наименование органа, принявшего решение о регистрации и др.;

  - организационно-правовая форма;

  - ИНН;

  - КПП;

  - ФИО лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;

  - контактная информация: фактический адрес, юридический адрес, телефон, факс, официальный сайт в сети интернет, адрес электронной почты и др.;

  - режим работы;

  - сфера деятельности организации (ресурсоснабжающая организация, управляющая компания и др.);

  - иные сведения об организациях сферы ЖКХ.

В Подсистеме должны быть реализованы программные средства, обеспечивающие табличное представление информации из реестра организаций сферы ЖКХ.

Состав сведений об организациях сферы ЖКХ, которые должны содержаться в реестре организаций сферы ЖКХ, должен быть уточнен Исполнителем на 1 этапе выполнения работ.

В Подсистеме должны быть реализованы программные средства, обеспечивающие возможность хранения следующих сведений об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры организаций сферы ЖКХ:

  - в сфере водоснабжения:

    - перечень эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры: наименование объекта, техническая характеристика объекта, вид объекта (водозабор, насосная станция, очистное сооружение и др.), установленная мощность, присоединенная нагрузка, процент износа и др.;

    - сведения о протяженности сетей инженерно-технического обеспечения: общая протяженность сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, износ сетей, сведения об авариях на сетях и др.;

  - в сфере водоотведения:

    - перечень эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры: наименование объекта, техническая характеристика объекта, вид объекта (насосная станция и др.), установленная мощность, присоединенная нагрузка, процент износа и др.;

    - сведения о протяженности сетей инженерно-технического обеспечения: общая протяженность сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, износ сетей, сведения об авариях на сетях и др.;

  - в сфере теплоснабжения:

    - перечень эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры: наименование объекта, техническая характеристика объекта, вид объекта (котельная (на жидком топливе, на газе и др.), подкачивающая станция и др.), установленная мощность, присоединенная нагрузка, процент износа и др.;

    - сведения о протяженности сетей инженерно-технического обеспечения: общая протяженность сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, износ сетей, сведения об авариях на сетях и др.;

    - сведения о резерве мощностей по производству тепловой энергии, оплачиваемом потребителями;

  - в сфере газоснабжения:

    - перечень эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры: наименование объекта, техническая характеристика объекта, вид объекта (газораспределительная станция, газорегуляторный пункт, газорегуляторная установка, газопровод и др.), установленная мощность, присоединенная нагрузка, процент износа и др.;

    - сведения о протяженности сетей инженерно-технического обеспечения: общая протяженность сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, износ сетей, сведения об авариях на сетях и др.;

  - в сфере электроснабжения:

    - перечень эксплуатируемых объектов коммунальной инфраструктуры: наименование объекта, техническая характеристика объекта, вид объекта (трансформаторная подстанция, центральный распределительный пункт, ГЭС, ТЭЦ и др.), установленная мощность, присоединенная нагрузка, процент износа и др.;

    - сведения о протяженности сетей инженерно-технического обеспечения: общая протяженность сетей, протяженность сетей, нуждающихся в замене, износ сетей, сведения об авариях на сетях и др..

Состав сведений об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры организаций сферы ЖКХ, которые должны содержаться в Подсистеме, должен быть уточнен Исполнителем на 1 этапе выполнения работ.

Ведение (добавление / изменение / удаление) всей вспомогательной нормативно-справочной информации, необходимой для ведения реестра организаций сферы ЖКХ должно осуществляться с применением программных средств подсистемы Хранилище данных.

#### Модуль «Энергоэффективность и энергосбережение»

Модуль «Энергоэффективность и энергосбережение» должен обеспечивать инструментальную и информационно-аналитическую поддержку решения следующих задач:

  - комплексный мониторинг и анализ деятельности субъектов энергосбережения, расположенных в границах города Перми;

  - оценка достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программные средства модуля должны обеспечить хранение необходимых сведений для проведения комплексного анализа деятельности субъектов энергосбережения (многоквартирные дома, жилые дома, социальная (бюджетная) сфера и объекты с муниципальной долей собственности, расположенные в границах города Перми, а также организаций коммунального комплекса предоставляющих коммунальные услуги населению и объектам города Перми), оценки достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В модуле должны быть реализованы программные средства аналитического представления  результатов проведения анализа деятельности субъектов энергосбережения, расположенных в границах города Перми, оценки достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечивающие сравнение плановых и фактических значений показателей в течение календарного года (поквартально) и за аналогичные периоды предыдущих лет.

Ведение (добавление / изменение / удаление) информации по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно осуществляться с применением программных средств подсистемы Хранилище данных.

#### Модуль «Аналитика»

В модуле «Аналитика» должна аккумулироваться вся информация по направлениям энергосбережения и энергетической эффективности города Перми, показателям развития сферы ЖКХ города Перми, содержащаяся в Системе. Модуль должен обеспечивать инструментальную и информационно-аналитическую поддержку решения следующих задач:

  - мониторинг состояния жилищного фонда и сведений об аварийном жилье;

  - мониторинг сведений о состоянии коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города Перми;

  - мониторинг и анализ сведений о ходе и результатах осуществления мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период;

  - мониторинг сведений о размерах оплаты потребителей за коммунальные услуги;

  - мониторинг сведений об установленных ценах (тарифах) на предоставляемые в многоквартирном доме коммунальные услуги;

  - мониторинг сведений об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем;

  - мониторинг сведений об объемах оказания коммунальных услуг Управляющими организациями;

  - мониторинг сведений о размерах оплаты потребителей за коммунальные услуги;

  - мониторинг сведений о состоянии расчетов потребителей коммунальных услуг с исполнителями коммунальных услуг;

  - мониторинг сведений об объемах поставленных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размерах платы за указанные ресурсы и сведений о состоянии расчетов управляющих организаций (исполнителя коммунальных услуг) с ресурсоснабжающими организациями;

  - мониторинг сведений о техническом состоянии и проведении плановых и аварийных ремонтов.

В состав модуля «Аналитика» должны входить следующие функциональные разделы:

- раздел аналитической обработки;

- раздел формирования отчетности.

В процессе функционирования модуль «Аналитика» должен осуществлять взаимодействие с другими компонентами Системы;

##### Раздел аналитической обработки

Раздел аналитической обработки должен обеспечивать возможность сопоставления оперативной и статистической информации о показателях развития сферы ЖКХ и состоянии жилищного фонда, оценки динамики и структуры этой информации, а также наглядной визуализации данных с использованием средств деловой графики и картографии.

В составе модуля «Аналитика» должны быть представлены следующие группы средств аналитической обработки и представления информации:

  - средства оперативного OLAP-анализа, обеспечивающие динамическое формирование отчетов произвольной структуры и аналитические преобразования первичных данных «на лету»;

  - средства графического представления аналитических данных на основе «аналитических панелей», позволяющих проводить визуальный анализ показателей развития сферы ЖКХ.

###### Средства оперативного OLAP-анализа

Средства оперативного OLAP-анализа должны обеспечивать:

  - отображение данных в табличном и графическом виде с возможностью настройки внешнего вида представлений данных;

  - выбор произвольной разрезности подсистемы «Хранилище данных» в качестве источника данных;

  - определение и динамическое изменение структуры представления данных: выбор размещения информации для анализа для расположения в шапке таблицы, ее боковике или в фиксированной области;

  - поиск показателей для анализа, формирование выборки показателей для отображения;

  - навигация по данным с поддержкой режимов Drill-Down и Roll-Up;

  - транспонирование таблицы с данными, ранжирование столбцов и строк таблицы с данными;

  - фильтрация данных в таблице по указанным пользователем условиям (например, скрытие пустых ячеек, скрытие ячеек с нулевыми данными);

  - сортировка столбцов и строк таблицы с данными;

  - настройка стилей оформления таблицы и параметров оформления отдельных ячеек таблицы (тип и размер шрифта, цвет ячейки, оформление границ ячейки и т.д.);

  - настройка формата заголовка таблицы;

  - расчет итоговых значений по строкам и столбцам в таблице с данными;

  - условное форматирование таблицы с данными (например, подкраска ячеек по пяти группам в соответствие со значениями показателей в них);

  - выбор области данных для построения диаграммы;

  - выбор типа диаграммы для отображения (линейный график, столбиковая диаграмма, структурная диаграмма, диаграмма с накоплением и т.д.);

  - настройка вариантов отображения легенды и меток к данным;

  - выбор цветовой шкалы электронной карты, настройка вариантов размещения легенды.

###### Средства графического представления аналитических данных на основе «аналитических панелей»

Средства формирования аналитических панелей должны обеспечить:

  - создание разметки пространства панели для размещения визуальных компонентов панели (виджетов) с возможностью добавлять и удалять столбцы и строки таблицы разметки;

  - определение типа каждого из виджетов панели в отдельности (таблица, диаграмма, карта, текстовый блок, элемент управления);

  - определение произвольного информационного раздела в качестве источника данных;

  - настройка параметров отображения информации на каждом из виджетов панели в отдельности;

  - настройка внешнего вида каждого из виджетов и аналитической панели в целом.

##### Раздел формирования отчетности

Раздел формирования отчетности должен обеспечивать автоматическое формирование отчетов на основе оперативной и статистической информации о состоянии сферы ЖКХ города Перми, сбор, накопление и обработка которых обеспечивается в Подсистеме.

Состав отчетных форм, формат форм, методики аналитической обработки данных и алгоритмы формирования аналитических показателей должны быть уточнены на 1 этапе выполнения работ.

Средства формирования отчетности должны соответствовать следующим требованиям:

- использование в качестве источников данных для отчета произвольного набора разрезностей (источников данных) подсистемы «Хранилище данных»;

- представление информации в отчетных формах в табличном виде, а также с использованием средств деловой графики и картографии;

- поддержка произвольных алгоритмов преобразования данных при вычислении отчета;

- управление параметрами отображения данных в отчете (например, выбор отчетного периода, района, объекта жилищного фонда, ресурсоснабжающей организации и пр.);

- поддержка интерактивных операций: например переход к детальной информации по объекту жилищного фонда при активизации гиперссылки – названия объекта жилищного фонда в сводном отчете по всему жилищному фонду;

- поддержка произвольного оформления отчетных данных.

### Развитие подсистемы Хранилище данных

В целях информационного обеспечения деятельности пользователей Системы должны быть решены следующие задачи:

  - ведение нормативно-справочной информации, используемой в Подсистеме;

  - загрузка данных в Систему по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - конструирование форм сбора данных от организаций сферы ЖКХ.

Ведение (добавление / изменение / удаление) всей вспомогательной нормативно-справочной информации, используемой в Подсистеме.

#### Ведение нормативно-справочной информации, используемой в Подсистеме

Выполнение работы должно обеспечить ведение (добавление / изменение / удаление) всей нормативно-справочной информации, используемой в Подсистеме.

Исполнителем должны быть осуществлены следующие работы с применением программных средств подсистемы «Хранилище данных»:

  - проектирование и создание разделов базы данных Системы, обеспечивающих хранение нормативно-справочной информации, используемой в Подсистеме;

  - формирование описания показателей развития сферы ЖКХ (определение структуры показателя, единиц измерения, источника информации о значении показателя, периодичности и других атрибутов);

  - наполнение классификаторов и справочников данными предоставленными Заказчиком.

#### Загрузка данных в Систему по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Выполнение работы должно обеспечить загрузку данных в Систему по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании документов предоставленных Заказчиком.

Загрузка данных должна осуществляться Исполнителем с применением программных средств подсистемы «Хранилище данных». Исполнителем должны быть выполнены также следующие работы:

  - проектирование и создание разделов базы данных Системы, обеспечивающих хранение информации по показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

  - формирование описания показателей (определение структуры показателя, единиц измерения, источника информации о значении показателя, периодичности и других атрибутов);

  - настройка OLAP-представлений для ввода данных по показателям.

#### Конструирование форм сбора данных от организаций сферы ЖКХ

Исполнителем должно быть обеспечено:

  - конструирование необходимых форм сбора данных, формирование состава собираемых показателей, определение соответствия собираемых данных с показателями Хранилища данных;

  - формирование регламентов сбора данных;

  - определение периодичности сбора данных и источников предоставления данных.

Состав форм сбора данных, которые должны быть реализованы в Системе, представлен в Приложении №2 к Муниципальному контракту, данный должен быть уточнен Исполнителем на 1 этапе выполнения работ.

Сведения о параметрах регламентов сбора данных и перечне участников процесса сбора данных Заказчик должен предоставить Исполнителю на 1 этапе выполнения работ.

Исполнителем должны быть осуществлены следующие работы с применением программных средств подсистемы «Хранилище данных»:

  - создание необходимых для сбора данных справочников, показателей и разрезностей;

  - создание форм сбора данных;

  - создание регламентов сбора данных;

  - определение дополнительных параметров сбора данных.

### Развитие подсистемы сбора данных

Подсистема сбора данных должна обеспечивать возможность оперативного сбора сведений от организаций сферы ЖКХ, контроль поступающей информации, мониторинг процессов предоставления информации.

Программные средства подсистемы сбора данных должны обеспечивать сбор данных от организаций сферы ЖКХ города Перми с использованием сети Интернет, в том числе с поддержкой применения электронной подписи (далее - ЭП), в частности с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

В подсистеме сбора данных должна быть реализованы следующие возможности по использованию ЭП:

- подписание ЭП форм сбора данных после их заполнения,

- проверка подлинности ЭП при анализе предоставленных форм сбора;

Подсистема сбора данных должна обеспечить технологическую поддержку решения следующих задач:

- формирование шаблонов форм сбора данных;

- управление регламентами сбора данных;

- обработка заполненных форм сбора;

- контроль своевременности и полноты предоставления данных;

Подсистема сбора данных должна быть интегрирована с подсистемой «Хранилище данных» Системы и обеспечивать передачу в неё собираемой информации.

### Информационно-технологическое сопровождение функционирования Центра

Исполнитель должен периодически в согласованные с Заказчиком сроки проводить анализ эффективности проведения энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и социальной (бюджетной) сферы города Перми  путем проведения запросов и выезда на объекты с целью получения и подтверждения информации по следующим направлениям:

- сбор сведений о потреблении коммунальных ресурсов по фактическим показаниям приборов учета в натуральном выражении и проведения расчетов с поставщиками энергоресурсов и воды из расчета не менее 1000 многоквартирных домов и 30% объектов социальной (бюджетной) сферы ежеквартально по согласованию с Заказчиком;

- изучение и обобщение практики применения новых энергосберегающих специальных и общестроительных технологий;

- сбор сведений о выполнении требований об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов жилых домов, проведения энергетических обследований, установки систем диспетчеризации энергопотребления.

Исполнитель должен проводить анализ результатов энергосбережения коммунальных ресурсов, в том числе в части достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, и по требованию Заказчика предоставлять аналитические материалы, описывающие состояние системы энергосбережения города Перми, в том числе

- подготовка и предоставление информации о фактическом потреблении энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении;

- подготовка и предоставление информации о фактическом достижении целевых показателей, включая данные о фактическом достижении целевых показателей подведомственными администрации города Перми предприятиями, учреждениями и организациями.

Исполнитель в процессе выполнения работ должен формировать и обеспечивать размещение отчетных материалов администрации города Перми в соответствии с требованиями нормативных актов в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее ГИС «Энергоэффективность»). Заказчик обеспечивает доступ Исполнителю к ГИС «Энергоэффективность» для выполнения данных работ.

Перечень информации, представляемой органами местного самоуправления для включения в ГИС «Энергоэффективность», и сроки предоставления приведены в Приложении №3 к Муниципальному контракту. Состав сведений может быть изменен в процессе выполнения работ, Заказчик проинформирует об этом Исполнителя.

## Требования к видам обеспечения

### Требования к математическому обеспечению программных средств

Система должна корректно выполнять все математические (сложение, вычитание, умножение, деление, степень, извлечение степенных корней, процентов, тригонометрия, экспоненциальное вычисление) и логические (И, ИЛИ, НЕ и их сочетания) операции и др.

Система должна обеспечивать поддержку средств статистической обработки данных.

### Требования к информационному обеспечению

В основе информационного обеспечения Системы должен быть использован принцип однократного ввода и централизованного сохранения информации с возможностью последующего многоразового ее использования.

Процесс обработки данных в Системе должен осуществляться централизованно в подсистеме «Хранилище данных». В ходе обработки должен осуществляться контроль полноты данных, а также протоколирование результатов завершения операций.

Данные в Системе должны однозначно идентифицироваться.

### Требования к программному обеспечению

В целях сохранения совместимости с действующим программным обеспечением Системы выполнение работ по развитию функциональности Системы должно осуществляться с применением программных продуктов и технологий, использованных при разработке Системы и указанных ниже. Выполнение работ не должно привести к пересмотру архитектуры Системы и (или) нарушению функционирования отдельных функциональных компонентов Системы.

Программное обеспечение Системы в части подсистем «Хранилище данных», «Подсистема сбора данных», «Функционально-целевая модель управления», «Аналитические материалы», «Библиотека документов» реализовано в трехзвенной архитектуре:

  - Клиентское приложение должно быть представлено с помощью стандартного веб-браузера, удовлетворяющего требованиям стандарта ISO/IEC 15445: 2000. Web-интерфейсы Системы должны быть рассчитаны на использование в клиентском приложении, представленном с помощью веб-браузеров, поддерживающих спецификации HTTP 1.1, HTML 4.0. XHTML 1.0, CSS 2, JavaScript 1.6. Подсистема должна быть испытана на совместимость со следующими браузерами:

    - Internet Explorer 8, 9;

    - Opera (не ниже 11);

    - Google Chrome (не ниже 21);

    - Mozilla Firefox (не ниже 11).

  - В качестве сервера приложений должны использоваться Microsoft Internet Information Services (IIS) и сервер приложений Prognoz Web Application Server АК «Прогноз-5».

  - В качестве среды разработки приложения должны использоваться Microsoft Visual Studio 2010 и АК «Прогноз-5». В качестве языков программирования C# и Fore соответственно.

  - В качестве сервера СУБД должна выступать промышленная система управления базами данных MS SQL Server 2008 R2.

  - В качестве технологических программных средств должны выступать:

    - офисный пакет MS Office 2010 (или более поздних версий);

    - Adobe Flash Player (версии 10.0 и выше);

    - Microsoft Silverlight (версии 5 и выше).

Программное обеспечение Системы в части средств управления Хранилищем данных и Подсистемы сбора данных должно быть представлено оконным приложением, реализованным средствами АК «Прогноз-5» и функционирующем в его программной среде. В качестве сервера СУБД должна выступать промышленная система управления базами данных MS SQL Server 2008 R2.

Исполнитель должен обладать правами использования перечисленного выше программного обеспечения, в объеме, необходимом для выполнения работ в соответствии с настоящими техническими требованиями.

Заказчик обладает следующими правами на программное обеспечение, используемое для разработки и обеспечения функционирования Системы:

  - право использования программы для ЭВМ «Аналитический комплекс 
«Прогноз- 5» (АК «Прогноз-5») (неисключительная лицензия) без права передачи третьим лицам;

  - неисключительные права на программный продукт MS SQL Server 2008 R2 Standard Edition.

В целях обеспечения проверки подлинности ЭП пользователей Заказчик должен предоставить Исполнителю доступ к сервисам проверки подлинности ЭП.

Исполнитель должен обеспечить закупку необходимого серверного ПО для обеспечения возможности использования ЭП в Системе. На 2 этапе выполнения работ Исполнитель должен передать права на использование данного ПО Заказчику.

### Требования к лингвистическому обеспечению программных средств

Официальным языком интерфейса, а также языком ввода-вывода информации должен являться русский язык. Набор символов – кириллица.

Дополнительным языком интерфейса, а также языком ввода-вывода информации, должен являться английский язык. Набор символов – латиница.

Цифровая информация должна быть отражена арабскими цифрами.

При разработке программных средств должны быть использованы языки программирования C# и Fore. Обязательным условием является поддержка программными средствами языка структурированных запросов Structured Query Language (далее SQL).

Диалог пользователя с программными средствами Системы должен носить дружественный характер.

### Требования к техническому обеспечению

К техническому обеспечению Системы предъявляются следующие минимальные требования:

| Сервер базы данных | Характеристики аппаратного обеспечения |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Xeon QuadCore 2.53GHz |
| RAM | 16 Gb |
| Свободное дисковое пространство | 1 Tb RAID5 |
| Сервер web- приложений | Характеристики аппаратного обеспечения |
| Процессор | Intel Xeon Core Duo 2.66Ghz |
| RAM | 2 Gb |
| Свободное дисковое пространство | 72 Gb RAID5 |
| «Толстый» клиент Системы | Характеристики аппаратного обеспечения |
| Процессор | Intel Core Duo 2.66 GHz |
| RAM | 2 Gb |
| Свободное дисковое пространство | 5 Gb |
| «Тонкий» клиент Системы | Характеристики аппаратного обеспечения |
| Процессор | Intel Pentium IV от 2 GHz |
| RAM | 1 Gb |
| Свободное дисковое пространство | 150 Mb - минимальный объем дискового пространства для «тонкого» клиента, определяется требованиями операционной системы |
| Файловый сервер (для обеспечения резервного копирования информации Системы) | Характеристики аппаратного обеспечения |
| Процессор | Intel Xeon QuadCore 2.53GHz |
| RAM | 8 Gb |
| Свободное дисковое пространство | 1 Tb RAID5 |

Техническое обеспечение Системы может быть представлено виртуальными машинами с аналогичными характеристиками.

### Требования к организационному обеспечению

Система не должна накладывать ограничений на структуру и функции эксплуатирующих ее подразделений.

Организационное обеспечение Системы должно разрабатываться в соответствии с действующими нормативными и распорядительными документами.

Внедрение Подсистемы требует подготовки персонала, но не должно требовать увеличения его численности.

Взаимодействие персонала объекта автоматизации с Подсистемой должно осуществляться в соответствии с регламентами и инструкциями, входящими в состав рабочей документации на Систему.

В ходе выполнения работ по разработке Системы должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Исполнителем и Заказчиком в части:

- решения административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование документации и т.п.);

- решения инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования Системы, определение наличия и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);

- нормативно-методического и информационного обеспечения работ, включая необходимое консультирование, организацию интервьюирования экспертных групп с целью уточнения функциональных характеристик модифицируемых и разрабатываемых компонентов Системы.

### Требования к гарантийному обслуживанию

В период всего гарантийного обслуживания Исполнитель должен гарантировать качество и надежность функционирования разработанных и модифицированных компонентов Системы в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

В период гарантийного обслуживания Исполнитель должен оперативно устранять замечания и ошибки, возникающие в процессе постоянной эксплуатации Системы, в части функциональности Системы, разработанной и модернизированной Исполнителем в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

### Требования к методическому обеспечению

Работы по развитию функциональности Системы должны вестись в соответствии с отраслевыми стандартами и руководящими документами:

  - ГОСТ 34 серии. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы;

  - ГОСТ 19 серии. Единая система программной документации;

  - РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

Выполнение работ по развитию Системы должно осуществляться в соответствии с требованиями стандарта менеджмента качества ISO 9001:2008.

### Требования к телекоммуникационному обеспечению

Телекоммуникационное обеспечение Системы должно обеспечивать постоянную связь между клиентами и серверами Системы с гарантированной полосой пропускания не менее 100 Мбит/сек для работы через «толстый-клиент» и не менее 1 Мбит/сек при удаленном доступе к Системе.

- Требования к выполнению работ

Работы по развитию функциональности Системы должны быть выполнены в ходе трех последовательных этапов.

## 1 этап

В ходе выполнения 1 этапа Исполнитель должен выполнить следующие работы:

  - модернизирует программное обеспечение подсистемы «Хранилище данных»;

  - разрабатывает программное обеспечение подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - модернизирует программное обеспечение подсистемы сбора данных;

  - актуализирует пользовательскую документацию на Систему в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - формирует уточненный перечень форм сбора данных, с указанием параметров сбора данных и перечня участников процесса сбора данных, которые должны быть реализованы в Системе в процессе выполнения работ по настоящему Техническому заданию;

  - формирует перечень аналитических отчетов подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми», с указанием источников данных, состава показателей и параметров отображения;

  - осуществляет информационно-технологическое сопровождение функционирования Центра.

По результатам работ этапа должны быть подготовлены и переданы Заказчику следующие отчетные материалы:

  - программное обеспечение Системы, установленное на технических средствах Заказчика:

    - Подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - доработанное программное обеспечение Системы, установленное на технических средствах Заказчика:

    - Подсистема «Хранилище данных»;

    - Подсистема сбора данных;

  - пользовательская документация на Систему, доработанная в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»:

    - Руководство администратора Системы;

    - Руководство пользователя Системы;

  - Уточненный перечень форм сбора данных;

  - Перечень аналитических отчетов подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Программа и методика предварительных испытаний подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Протокол предварительных испытаний подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Акт передачи подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» в опытную эксплуатацию;

  - Отчет о выполнении работ по информационно-технологическому сопровождению функционирования ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми.

Срок выполнения работ по 1 этапу: 20 декабря 2013 года.

## 2 этап

В ходе выполнения 2 этапа должна быть проведена опытная эксплуатация подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми».

Перед началом проведения опытной эксплуатации подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» должна быть определена пилотная группа организаций сферы ЖКХ города Перми (не менее трех организаций и не более семи организаций), которые должны будут принимать участие в проведении опытной эксплуатации.

На данном этапе Исполнитель должен выполнить следующие работы:

  - проводит первичное наполнение подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» данными предоставленными Заказчиком в части сведений об организациях сферы ЖКХ и МКД, расположенных на территории города Перми;

  - разрабатывает формы сбора данных согласно утвержденного перечня;

  - разрабатывает аналитические отчеты подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - проводит обучение пользователей работе с подсистемой «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - оказывает консультации пользователей по вопросам работы с подсистемой «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» (пользователям администрации города Перми и организаций пилотной группы);

  - ведет журнал опытной эксплуатации подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»: фиксирует замечания и предложения пользователей, ошибки, выявленные в ходе опытной эксплуатации подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - осуществляет доработку подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» в соответствии с записями журнала опытной эксплуатации;

  - актуализирует пользовательскую документацию на Систему в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - осуществляет информационно-технологическое сопровождение функционирования Центра.

По результатам работ этапа должны быть подготовлены и переданы Заказчику следующие отчетные материалы:

  - доработанное программное обеспечение Системы, установленное на технических средствах Заказчика:

    - Подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

    - Подсистема «Хранилище данных»;

    - Подсистема сбора данных;

  - пользовательская документация на Систему, доработанная в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»:

    - Руководство администратора Системы;

    - Руководство пользователя Системы;

  - Протокол первичн6ого наполнения подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Журнал опытной эксплуатации подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Журнал обучения пользователей работе с подсистемой «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Программа и методика приемочных испытаний подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Протокол приемочных испытаний подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - Отчет о выполнении работ по информационно-технологическому сопровождению функционирования ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми.

Срок выполнения работ по 2 этапу: 20 июня 2014 года.

## 3 этап

В ходе выполнения 3 этапа Исполнитель должен выполнить следующие работы:

  - оказывает консультации пользователей по вопросам работы с подсистемой «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - по требованию Заказчика с использованием программных средств модуля «Аналитика» разрабатывает аналитические отчеты (аналитические панели и OLAP-отчеты);

  - актуализирует пользовательскую и техническую документацию на Систему в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

  - осуществляет информационно-технологическое сопровождение функционирования Центра.

По результатам работ этапа должны быть подготовлены и переданы Заказчику следующие отчетные материалы:

  - доработанное программное обеспечение Системы, установленное на технических средствах Заказчика:

    - Подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»;

    - Подсистема «Хранилище данных»;

    - Подсистема сбора данных;

  - дистрибутивы программного обеспечения Системы;

  - техническая документация на Систему, доработанная в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»:

    - Общее описание Системы;

    - Описание информационного обеспечения;

    - Описание организации информационной базы;

    - Описание программного обеспечения;

    - Описание системы классификации и кодирования;

  - пользовательская документация на Систему, доработанная в части подсистемы «Хранилище данных», подсистемы сбора данных, подсистемы «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми»:

    - Руководство администратора Системы;

    - Руководство пользователя Системы;

  - Программа и методика приемочных испытаний Системы в части разработанных и модифицированных компонентов Системы в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием;

  - Протокол приемочных испытаний Системы в части разработанных и модифицированных компонентов Системы в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием;

  - Отчет о выполнении работ по информационно-технологическому сопровождению функционирования ситуационного центра управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми.

Срок выполнения работ по 3 этапу: 21 января 2015 года.

- Порядок контроля и приемки системы

По завершению каждого этапа работ Заказчиком совместно с Исполнителем проводится приемка результатов работы. Результаты приемки оформляются в виде соответствующего протокола и прилагаются к актам сдачи-приемки работ. Предварительно Заказчиком должен быть определен перечень лиц, ответственных за приемку работ.

Приемка разработанного программного обеспечения Системы должна производиться в виде испытаний (предварительных или приемочных). По результатам проведения испытаний должен быть составлен протокол испытаний Системы. Испытания должны проводиться в соответствии с программами и методиками испытаний, разработанными Исполнителем с соблюдением требований РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

Отчетные материалы должны оформляться в инструментальной среде MS OfficeWord 2007. Проектная и эксплуатационная документация должна представляться Заказчику для согласования и утверждения в бумажном виде и в электронной форме.

- Требования к документированию

При разработке проектной, рабочей и эксплуатационной документации Исполнитель должен руководствоваться следующим комплексом государственных стандартов и руководящих документов:

  - ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.003-90 «Автоматизированные системы. Термины и определения»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- Источники разработки

Источниками разработки являются следующие нормативные документы и правовые акты:

  - Решение Пермской городской Думы от 26.06.2012 г. №138 «О создании департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми»;

  - «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ;

  - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 №731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 №273 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе, в сопоставимых условиях»;

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.12.2011 №591 «Об утверждении регламента раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, путем ее опубликования в сети Интернет»;

  - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;

  - Проект приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Об утверждении формы электронного паспорта многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы электронного документа о состоянии расположенных на территориях муниципальных образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры и порядка заполнения указанных документов»;

  - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

  - Долговременная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Перми на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации города Перми от 09.06.2011 №273;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 №20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2010 №391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования»;

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

Обозначения и сокращения

| ГИС | Государственная информационная система |
| --- | --- |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика |
| КПП | Код причины постановки на учёт |
| ОГРН | Основной государственный регистрационный номер |
| СУБД | Система управления базами данных |
| OLAP | Аналитическая обработка в реальном времени (англ. online analytical processing) |
| ИАС | Информационно-аналитическая система |
| МКД | Многоквартирный дом |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Подсистема | Подсистема «Ситуационный центр управления энергосбережением и повышением энергоэффективности города Перми» |
| РД | Руководящий документ по стандартизации |
| Система | Информационно-аналитическая система администрации города Перми «Муниципальная статистика» |
| ФИО | Фамилия Имя Отчество |
| ЭП | Электронная подпись |