Приложение № 2 к извещению

**Техническое задание**

на выполнение работ по демонтажу, монтажу и пуско-наладочных работ 6 кондиционеров по адресу г.Пермь, ул. Уральская, д. 36

для нужд МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»

***Срок выполнения работ: 5 дней с момента заключения контракта .***

***Место выполнения работ - административное здание администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, д.36.***

***Начальная (максимальная) цена 116 516 рублей 74 копейки, стоимость работ включает в себя все включенные или не включенные расходы (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) Файл Еxcel обоснование начальной (максимальной) цены Приложение №2.1 к извещению.***

1. Демонтаж, монтаж и пуско-наладка кондиционеров (сплит-систем) должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП и инструкций заводов-изготовителей оборудования, а также в соответствии с требованиями следующих документов:

СНиП 3.01.01-85\*. Организация строительного производства;

СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы;

СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

3. Требования к демонтажу и монтажу:

- работы по демонтажу и монтажу внутренних блоков должны производиться после 18 часов в рабочие дни и с 8 часов в выходные дни;

- ежедневно после окончания работ производить чистовую уборку рабочего места;

- По окончании Работ по настоящему Контракту вывезти принадлежащее Подрядчику имущество, неиспользованные материалы.

4. Перечень кабинетов подлежащих демонтажу оборудования, монтажу и пуско-наладочным работам:

|  |  |
| --- | --- |
| № кабинета подлежащих демонтажу оборудования  № каб./ кондиционеров шт. | № кабинета подлежащих монтажу оборудования и пусконаладочным работам  № каб./ кондиционеров шт. |
| 110 / 2 | 201 / 1; 202 / 1 |
| 120 / 1 | 211 / 1 |
| 119 / 1 | 212 / 1 |
| 118 / 1 | 213 / 1 |
| 117 / 1 | 200 / 1 |

5. Гарантийный срок на выполненные работы Подрядчиком 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.