Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цоликлон Анти-А | Моноклональные антитела к А-антигенам эритроцитов крови человека системы АВ0, моноспецифичны, класса IgM. Предназначены для определения группы крови человека в системе АВ0 в прямых реакциях гемагглютинации. Срок годности — 2 года Цоликлон Анти-А. Фасовка,1 фл х 10мл Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 40 |
| Цоликлон Анти-В | Моноклональные антитела к В-антигенам эритроцитов крови человека системы АВ0, моноспецифичны, класса IgM. Предназначены для определения группы крови человека в системе АВ0 в прямых реакциях гемагглютинации. Срок годности – 2 года Цоликлон Анти-В. Фасовка, 1фл х10 мл Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 40 |
| Цоликлон Анти-D супер | IgM Предназначен для выявления D-антигена системы резус (Rh) в эритроцитах крови человека, применяется в серологических тестах Принадлежит к иммуноглобулинам класса M (полные антитела). . Применяется для типирования группы крови человека по системе Резус в реакции прямой агглютинации на плоскости, в пробирке, в микроплате. Агглютинация эритроцитов при наличии в исследуемой крови D-Антигена. Фасовка, 1фл х 10мл Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 40 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина