Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности Состав набора: -латексный реагент, не менее 250тестов -положительный контроль -отрицательный контроль -слабоположительный контроль -разбавитель -тест-пластина Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 15 |
| Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности Состав набора: -латексный реагент, не менее 250тестов -положительный контроль -отрицательный контроль -слабоположительный контроль -разбавитель -тест-пластина Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 15 |
| С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности Состав набора: -латексный реагент, не менее 250тестов -положительный контроль -отрицательный контроль -разбавитель -тест-пластина Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 18 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина