Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Референтная нормальная пулированная плазма | Состав набора: -РНП-плазма, Фасовка -1 фл. х 1мл РНП-плазма применяется для контроля: -протромбинового времени свертывания -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания -тромбинового времени свертывания -определения концентрации фибриногена Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , не менее 3часов Срок годности не менее 12 месяцев | Флакон | 30 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина