Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Количество определений не менее 100 Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, Фасовка -4фл х 5мл Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,2) Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: -при температуре 37 С0,6 часов -при температуре 18-25 С0 , 48часов -при температуре 2-8 С0,7 дней Линейность определения протромбинового времени, от12,0 до 110с Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 20 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина