Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Реагент №1: -ТРИС буфер (рН 7,4), 125ммоль/л смесь. -NADH, ммоль/л L-аланин,625ммоль/л, лактатдегидрогеназа, не более 1,5кЕ/л Фасовка -8фл.х40мл. Реагент №2: 2-оксоглутарат, 90ммоль/л Фасовка -8фл.х10мл. Линейность в диапазоне 0-280Е/л. Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 10 |
| набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим методом по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Реагент № 1: ТРИС буфер (рН 7,9), 100ммоль/л L-аспартат, 300ммоль/л, лактатдегидрогеназа, не менее 1,13кЕ/л, малатдегидрогеназа, не менее 0,75кЕ/л, NADH, 0,9ммоль/л Фасовка -8фл.х40 мл. Реагент №2: 2-оксоглутарат, 60ммоль/л Фасовка -8 фл.х10мл. Линейность в диапазоне активностей 0,0280Е/л . Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 10 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина