Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения креатиниан, кинетическим метоомд по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 15-25 С0, не менее 5 час Состав набора: -пикриновая кислота (4 ммоль/л), Фасовка -5фл х80 мл -гидроксид натрия (0,16 моль/л), Фасовка -1фл х100 мл -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), Фасовка -2 фл х 3мл Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 12 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина