Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Очищающий раствор (промывающий реагент) для автоматического гематологического анализатора "Abacus" (Diatron, Австрия) | Пластиковый контейнер Объем, 5л. Состав (водный раствор веществ): фосфат натрия, 5г/л, сульфат натрия, 8г/л, хлорид натрия, 3г/л, консервант, не более 1г/л, протеолитический фермент, 8г/л. Срок годности, не менее 12 мес. | флакон | 6 |
| Ферментный очиститель (реагент) для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов (депротеинизатор | Фасовка - 1фл.х100мл. Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 2 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина