Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями с аттестованными значениями для гематологических анализаторов "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония) и "Abacus" (Diatron, Австрия) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Состав контрольного материала: -эритроциты человека -имитация лейкоцитов -тромбоциты млекопитающих Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, 6мес. Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, 4недель Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, 48часов Аттестованные параметры: -общее количество лейкоцитов (WBC) -количество эритроцитов (RBC) -количество тромбоцитов (PLT) -концентрация гемоглобина (HGB) -средний объем эритроцита (MCV) -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) -гематокрит (HCT) -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) Состав набора: -контрольный материал,1 фл х2,5 мл Срок годности набора не менее6 месяцев | флакон | 12 |
| Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями с аттестованными значениями для гематологических анализаторов "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония) и "Abacus" (Diatron, Австрия) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества Состав контрольного материала: -эритроциты человека -имитация лейкоцитов -тромбоциты млекопитающих Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, 6мес. Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0,4 недель Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, 48часов Аттестованные параметры: -общее количество лейкоцитов (WBC) -количество эритроцитов (RBC) -количество тромбоцитов (PLT) -концентрация гемоглобина (HGB) -средний объем эритроцита (MCV) -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) -гематокрит (HCT) -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) Состав набора: -контрольный материал, 1фл х2,5 мл Срок годности набора не менее6 месяцев | флакон | 12 |
| Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями с аттестованными значениями для гематологических анализаторов "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония) и "Abacus" (Diatron, Австрия) Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Состав контрольного материала: -эритроциты человека -имитация лейкоцитов -тромбоциты млекопитающих Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, 6мес. Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, 4недель Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0,48 часов Аттестованные параметры: -общее количество лейкоцитов (WBC) -количество эритроцитов (RBC) -количество тромбоцитов (PLT) -концентрация гемоглобина (HGB) -средний объем эритроцита (MCV) -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) -гематокрит (HCT) -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) Состав набора: -контрольный материал,фасовка - 1фл х2,5 мл | флакон | 12 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина