Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Планшет, 8лунок х 12стрипов Объем исследуемого образца, не более 25мкл Количество определений в дублях не мене 42 Метод - одностадийный конкурентный ИФА Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 5-100 пмоль /л и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 1,5 пмоль /л. Планшет стрипированный Количество калибраторов-6 Концентрация калибраторов: -первый калибратор, 0пмоль/л -второй калибратор,5 пмоль/л -третий калибратор, 10пмоль/л -четвертый калибратор, 25пмоль/л -пятый калибратор, 50пмоль/л -шестой калибратор, 100пмоль/л Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Диапазон определения концентраций, 5 - 100пмоль/л Чувствительность, не более 2,5пмоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 6 |
| анти-ТПО - набор реагентов для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | Планшет, 7лунок х 12стрипов Объем исследуемого образца не более 100 мкл Количество определений в дублях не менее 42 Метод - двухстадийный сэндвич ИФА Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 30-1000 МЕ /мл и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 5 МЕ /мл. Планшет стрипированный Количество калибраторов 5 Концентрация калибраторов: -первый калибратор, 0МЕ/л -второй калибратор 30 МЕ/л -третий калибратор, 100МЕ/л -четвертый калибратор, 300МЕ/л -пятый калибратор,1000МЕ/л Диапазон определения концентраций ,от 30 до 100 МЕ/л Чувствительность , не более 5МЕ/мл Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 30 минут при температуре +18…+25 С. Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 6 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина