УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

______________ Гагарин А.А.

«20»  июня 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Детская городская клиническая

больница № 3»

_______________  И.Г.Шинкарик

«16» мая 2012 г.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в документацию об ОТКРЫТОМ аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| - Сведения о способе размещения заказа и предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма торгов |  | Открытый аукцион в электронной форме |
| Сведения о заказчике |  | Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Номер (код) закупки |  | 0856300001113000048 |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту помещений в административном здании, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 28 (литер В) |
| Дата принятия решения о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме |  | 20 июня 2013 г. |
| Обоснование внесения изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме |  | Решение МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| - Изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Номер и название раздела, номер раздела (части, пункта) документации об аукционе в электронной форме, проекта муниципального контракта |  | Изменения (новая редакция) |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: пункт 3 |  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающего виды работ: - Монтаж металлических конструкций: - - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций здания и сооружения. - Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): - - гидроизоляция строительных конструкций; - - работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - - работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. - иметь лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий: - - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах, - либо свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ: - Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Жилищно-гражданское строительство |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «08» июля 2013г. 09:00 часов (местное время) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «10» июля 2013г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «15» июля 2013г. |  |
| 3. Изменения в Техническое задание (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) читать в новой редакции |  |  |
| Пункт 4. Требования к участнику размещения заказа | • Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со следующими разрешенными видами: Монтаж металлических конструкций: - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций здания и сооружения. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): - гидроизоляция строительных конструкций; - работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. • Подрядчик должен иметь лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах, либо свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Жилищно-гражданское строительство |  |
| - Изменения в проект Муниципального контракта (Приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) читать в новой редакции |  |  |
| Пункт 4.2.Подрядчик обязан: п.п 4.2.1.; п.п 4.2.2. | 4.2.1. иметь действующее свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к видам работ: Монтаж металлических конструкций: - монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций здания и сооружения. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов): - гидроизоляция строительных конструкций; - работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 4.2.2. иметь действующую лицензию министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, предусматривающую следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах; либо свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, к виду работ: - работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): Жилищно-гражданское строительство |  |
| 5. Остальные строки и пункты технического задания, проекта контракта и документации об аукционе в электронной форме оставить без изменения. |  |  |