Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 25.06.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система инфузионная для переливания растворов однократного применения с пластиковым шипом, с двумя иглами: игла – бабочка 0,55 мм*19 мм (24G), игла 0,8 мм*40 мм (21 G) | шт | 5 500 |