Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Цитрат натрия | Состав набора: -лимоннокислый натрий, трехзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора), Фасовка - 1фл.х10мл. Применяется для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза Срок годности не менее 12 месяцев | Флакон | 50 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина