Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония) | (Изотонический разбавитель Diluid NR, 20 литров (J.T.Baker, Нидерланды) для Nihon Kohden, IZOTONAK 3, или эквивалент)Пластиковый флакон Объем, 20л, Состав (водный раствор веществ): хлорид натрия, 5г/л, органический буфер, 3г/л, сульфат натрия, 10г/л, ЭДТА, 0,5г/л, консервант, не более 0,05 г/л, Срок годности, не менее 18мес. | флакон | 65 |
| Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония), | (CyMet NR для Nihon Kohden 3diff, 1 литр (J.T.Baker, Нидерланды) , Hemolinac 3N, или эквивалент. флакон Объем, 1л, Состав (водный раствор веществ): оксолаты,25 г/л, четвертичная аммониевая соль,40 г/л, пав,4,6 г/л, Срок годности, не менее 12мес | флакон | 20 |
| Очищающий раствор (промывающий реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6400K" (Nihon Kohden, Япония | Cleanac или эквивалентПластиковый контейнер Объем, 5л Состав (водный раствор веществ): хлорид натрия,7 г/л, неорганический фосфатный буфер, 2,5г/л, алкокси-алкоголь, 2г/л, красители, не более 0,05г/л, неионный пав, 12г/л, ЭДТА, 0,5г/л . Срок годности не менее 12 мес. | флакон | 6 |
| Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Пластиковый флакон Объем, 1л Состав раствора: гипохлорид натрия,5% гидрооксид натрия,5 г/л, Срок годности, не менее 24мес | флакон | 3 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина