Приложение №2

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови (тромбо-тест) | Количество определений не менее 400 Состав набора: -лиофильно высушеный тромбин (150 NIH), Фасовка -2фл х 5мл -трис-буфер (концентрированный 20:1 раствор) , Фасовка -2фл х 5мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора тромбина: -при температуре 18-25 С0 ,не менее 2 часов -при температуре 2-8 С0, не менее 6часов Линейность определения протромбинового времени, от 11 до 120с Срок годности не менее 12 месяцев | Набор | 14 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина