Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор для определения Гамма-глутамилтрансферазы, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0, 6недель -при температуре 15-25 С0, 5дней Состав набора: -буфер Фасовка -,10 фл х8 мл -субстрат, Фасовка -2 фл х10 мл Состав буфера: -ТРИС буфер (рН 8,3), 125ммоль/л -глицилглицин, 150ммоль/л Состав субстрата: -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, 20ммоль/л Линейность в диапазоне, 0 до 300Е/л Срок годности набора 12 месяцев | Набор | 6 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина