Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови. | Планшет, 8лунок х 12 стрипов Объем исследуемого образца, 50мкл Количество определений в 42дублях Метод - одностадийный конкурентный ИФА Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 2,5-40 пмоль /л и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 1 пмоль /л. Количество калибраторов Концентрация калибраторов: -первый калибратор, 0пмоль/л -второй калибратор, 2,5 пмоль/л -третий калибратор, 5 пмоль/л -четвертый калибратор, 10пмоль/л -пятый калибратор, 20пмоль/л Контрольная сыворотка кол-во 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Диапазон определения концентраций, от 2,5 до 40 пмоль/л Чувствительность,не более 1 пмоль/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 6 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина