Приложение №1

К Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку наборов гинекологических и инструментов оттесняющих для

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 | Гинекологический смотровой набор, однократного применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Комплектация: |  |
|  | 8 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1 |
|  | 9 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного теплопроводного, атравматичного пластика | Наличие |
|  | 10 | удлиненная ручка, см, не менее | 11,5 |
|  | 11 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9 |
|  | 12 | Замок гребенка | Наличие |
|  | 13 | диаметр окна, см, не менее | 5 |
|  | 14 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1 |
|  | 15 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1 |
|  | 16 | Ложка Фолькмана, одноразовая, стерильная: | Наличие |
|  | 17 | Длина ложки Фолькмана, см, не менее | 21 |
|  | 18 | Упаковка набора | Формованный блистер |
|  | 19 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3 |
|  | 20 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие |
|  | 21 | Стерилизация | Радиационная |
|  | 22 | Транспортная упаковка | Указать |
|  | 23 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать |
|  | 24 | Требуемое количество, наборов | 1000 |
| 2 | 1 | Гинекологический смотровой набор, однократного применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Комплектация: |  |
|  | 8 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1 |
|  | 9 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного теплопроводного, атравматичного пластика | Наличие |
|  | 10 | удлиненная ручка, см, не менее | 11,5 |
|  | 11 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9 |
|  | 12 | Замок гребенка | Наличие |
|  | 13 | диаметр окна, см, не менее | 5 |
|  | 14 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1 |
|  | 15 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1 |
|  | 16 | Коническая цитощетка со спиральным расположением ворсин, одноразовая, стерильная | Наличие |
|  | 17 | диаметр рабочей части, мм, не менее | 5 |
|  | 18 | длина рабочей части, мм, не менее | 20 |
|  | 19 | длина рукоятки, см, не менее | 19 |
|  | 20 | Упаковка набора | Формованный блистер |
|  | 21 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3 |
|  | 22 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие |
|  | 23 | Стерилизация | Радиационная |
|  | 24 | Транспортная упаковка | Указать |
|  | 25 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать |
|  | 26 | Требуемое количество, наборов | 4 350 |
| 3 | 1 | Гинекологический смотровой набор, одноразового применения, стерильный. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 5 | Комплектация: |  |
|  | 6 | Вкладыш-направление, штук, не менее | 1 |
|  | 7 | Зеркало по Куско №2 из прозрачного теплопроводного, атравматичного пластика | Наличие |
|  | 8 | удлиненная ручка, см, не менее | 11,5 |
|  | 9 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9 |
|  | 10 | Замок гребенка | Наличие |
|  | 11 | диаметр окна, см, не менее | 5 |
|  | 12 | Подкладная салфетка, штук, не менее | 1 |
|  | 13 | Перчатки смотровые, пар, не менее | 1 |
|  | 14 | Шпатель Эйра, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 15 | Упаковка набора | Формованный блистер |
|  | 16 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 3 |
|  | 17 | Набор сертифицирован на соответствие ISO 9001 | Наличие |
|  | 18 | Стерилизация | Радиационная |
|  | 19 | Транспортная упаковка | Указать |
|  | 20 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать |
|  | 21 | Требуемое количество, наборов | 1 000 |
| 4 | 1 | Катетер урологический женский, стерильный, одноразовый | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Длина, см | 18±2 |
|  | 8 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие |
|  | 9 | Не содержит фталатов | Наличие |
|  | 10 | Стерилизован оксидом этилена | Наличие |
|  | 11 | Упакован в развернутом виде | Наличие |
|  | 12 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 13 | Размеры: Ch/Fr 12, Ch/Fr 14, Ch/Fr 16 по согласованию с заказчиком | Наличие |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 350 |
| 5 | 1 | Катетер Нелатона стандартный, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Длина, см | 40±2 |
|  | 8 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, закрытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия, цветовая маркировка коннектора по международному стандарту, коннектор подходит к мочеприемнику любого типа | Наличие |
|  | 9 | Не содержит фталатов | Наличие |
|  | 10 | Стерилизован оксидом этилена | Наличие |
|  | 11 | Упакован в развернутом виде | Наличие |
|  | 12 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 13 | Размеры: Ch/Fr 12, Ch/Fr 14, Ch/Fr 16 по согласованию с заказчиком | Наличие |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 350 |
| 6 | 1 | Ложка Фолькмана, одноразовая, стерильная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров, что позволяет учесть индивидуальные особенности пациента. | Наличие |
|  | 8 | Длина ложки Фолькмана, см, не менее | 21 |
|  | 9 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие |
|  | 10 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 11 | Требуемое количество, штук | 12 000 |
| 7 | 1 | Цервикальная цитощетка, одноразовая, стерильная | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Оптимальная жесткость инертных ворсинок позволяет эффективно собрать материал для исследования, не повреждая тканей. Изделие состоит из пластиковой ручки и щеточной части. | Наличие |
|  | 8 | Щетка представляет центральный стержень из нержавеющей стали, ворсинки из медицинского пластика. | Наличие |
|  | 9 | Параметры: | Наличие |
|  | 10 | диаметр рабочей части, мм, не менее | 5 |
|  | 11 | длина рабочей части, мм, не менее | 20 |
|  | 12 | длина рукоятки, см, не менее | 19 |
|  | 13 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие |
|  | 14 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 15 | Требуемое количество, штук | 16 000 |
| 8 | 1 | Шпатель Эйра, одноразовый, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Эластичный материал , изготовлен из медицинского ПВХ и хорошо обработанные края шпателя для эффективного и безболезненного забора проб | Наличие |
|  | 8 | Цельный цилиндрический стержень с концами специальной У-образной формы | Наличие |
|  | 9 | Длина между впадинами концов, мм, не менее | 178 |
|  | 10 | Максимальная ширина У-образных концов, мм, не менее | 14 и 19 |
|  | 11 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие |
|  | 12 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 14 000 |
| 9 | 1 | Шпатель терапевтический, однократного применения, стерильный | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края | Наличие |
|  | 8 | Размер шпателя, мм, не менее | 150 х 18 |
|  | 9 | Помещен в индивидуальную упаковку | Наличие |
|  | 10 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 11 | Требуемое количество, штук | 32 000 |
| 10 | 1 | Зеркало гинекологическое по Куско № 2, однократного применения, стерильное | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 6 | Изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного пластика | Наличие |
|  | 7 | удлиненная ручка, см, не менее | 11,5 |
|  | 8 | рабочие створки анатомической формы длина х ширина, см, не менее | 11х2,9 |
|  | 9 | Замок гребенка | Наличие |
|  | 10 | диаметр окна, см, не менее | 5 |
|  | 11 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 12 | Транспортная упаковка | Указать |
|  | 13 | Количество в транспортной упаковке, штук | Указать |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 18 150 |
| 11 | 1 | Пинцет анатомический, однократного применения, стерильный. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Прямой. Поперечная насечка на кончиках. Рукоятка с поперечной ребристой насечкой. | Наличие |
|  | 8 | Изготовлен из высокомолекулярного полимера на основе полиамида, не содержит галогенов | Наличие |
|  | 9 | Маркировка на инструменте и упаковке символ недопустимости повторного использования. | Наличие |
|  | 10 | Общая длина пинцета, мм | 145 +/- 2 |
|  | 11 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 12 | Количество в упаковке, штук, не менее | 20 |
|  | 13 | Требуемое количество, штук | 2 000 |
| 12 | 1 | Ножницы хирургические, остроконечные, однократного применения, стерильные. | Наличие |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | 7 | Форма бранш: прямые | Наличие |
|  | 8 | Изготовлены из высокомолекулярного полимера на основе полиамида, не содержит галогенов | Наличие |
|  | 9 | Маркировка на инструменте и упаковке символ недопустимости повторного применения | Наличие |
|  | 10 | Общая длина ножниц, мм | 145 +/- 2 |
|  | 11 | Длина бранш, мм, не менее | 57 +/- 2 |
|  | 12 | Длина рабочей части, мм, не менее | 45 +/- 2 |
|  | 13 | Режущая часть с металическими вставками | Наличие |
|  | 14 | Гарантия стерильности с момента стерилизации, лет, не менее | 5 |
|  | 15 | Количество в упаковке, штук, не менее | 20 |
|  | 16 | Требуемое количество, штук | 200 |
|  |  | Остаточный срок годности товара - не менее 70 % от срока, указанного производителем. |  |