Приложение № 3  
 к извещению о запросе котировок

№ 0356300030513000024 от 27.06. 2013 г.

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту объекта НМФ по адресу: г. Пермь, ул. Красногвардейская, 42**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов выполняемых работ** |
| 1 | Демонтаж электросчётчика ПСЧ-4А – 1шт. |
| 2 | Демонтаж трансформаторов тока ТТИ-А 100/5 – 6шт. |
| 3 | Монтаж электросчётчика СТЭ-561/П50, 3ф - 1шт. |
| 4 | Монтаж щита ЩРН3-1х12-1 310х240х95 в комнате охраны – 1шт. |
| 5 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 мм.кв. в гофре от ВРУ до комнаты охраны – 34 м. |
| 6 | Нарастить «0» шину вводного кабеля и присоединить к «корпусу» ВРУ – 1,5 м. |
| 7 | Установить в щите ЩРН3 автоматические выключатели ВА-47-29 25А – 1шт.; ВА-47-29 16А -1шт., нулевую шину на 8 присоединений – 1 шт. |
| 8 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм.кв. в гофре в комнате охраны – 8м |
| 9 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм.кв. в гофре в комнате охраны – 8м |
| 10 | Установить розетку электрическую 2ОП Прима – 1шт. |
| 11 | Установить выключатель 1ОП Прима – 1шт. |
| 12 | Монтаж светильников ЛПО 01 2х40Вт – 2шт. |
| 13 | Предоставить однолинейную электрическую схему на смонтированное оборудование. |
| 14 | Сдать установленный измерительный комплекс ОАО «Пермэнергосбыт» в эксплуатацию |

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП