Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Краситель Азур эозин по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Состав набора: -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, 1фл х 1л -концентрированный фосфатный буфер, 1фл х 10мл Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 70 |
| Краситель-фиксатор эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Состав набора: -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, 1фл х 1000мл Срок годности набора не менее12 месяцев | флакон | 60 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина