Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов, глюкозы в моче человека. | туб.1х100шт. Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Состав тестовых полей (рабочего реагента): Кетоны: -нитропруссид натрия,0,19 мг Глюкоза: -глюкозооксидаза, 1,1ед. -пероксидаза, 0,13ед. -йодид калия,0,3 мг Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов не менее 5 Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 6 Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: -первое поле, 0мг/дл -второе поле, 5мг/дл -третье поле,10 мг/дл -четвертое поле,50 мг/дл -пятое поле, 100 мг/дл Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: -первое поле,0 мг/дл -второе поле, 100мг/дл -третье поле, 250мг/дл -четвертое поле, 500мг/дл -пятое поле, 1000мг/дл -шестое поле, 2000мг/дл Фасовка, тест-полосок не менее 100 Срок годности набора не менее12 месяцев | туб | 20 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина