|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Директор МБОУ ОСОШ № 4 г.Перми |  |  |
|  |  | __________М.Н. Мухина |  |  |
|  |  | "__"_____________2013г. |  |  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| МБОУ " ОСОШ № 4 " г. Перми |  |  |  |  |
|  | на Ремонт перекрытия над первым этажом здания школы (коридор и столовая) |  |  |  |

Начало работ после подписания контракта (по согласованию с Заказчиком).

Работы должны быть выполнены в течении 30 дней.

Гарантийный срок на весь объем работ – 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации, государственным стандартам и техническим условиям,  требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при работах материалов и оборудования.

Сбор и вывоз мусора осуществлять регулярно в определенном Заказчиком месте.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно- гигиенического режима в  здании и на территории гимназии при производстве работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.