Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

___________  		    __________________     	    	 ________________

(должность)					(подпись)                                   (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

Приложение №1

к котировочной заявке

Техническое задание на медицинские тонометры 
для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"

| № п/п | № позиции | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механический тонометр |  |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Фирма производитель, страна | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать |  |
|  | 7 | Предназначен для измерения артериального давления классического типа. | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Фонендоскоп в комплекте | Наличие |  |
|  | 10 | Фонендоскоп не встроен в манжету | Наличие |  |
|  | 11 | Материал манометра | металл |  |
|  | 12 | Диаметр циферблата манометра, мм | 44 |  |
|  | 13 | Клапан травления | металлический, игольчатый |  |
|  | 14 | Фильтр обратного клапана | Наличие |  |
|  | 15 | Манжета: |  |  |
|  | 16 | Размер манжеты, см | 25-36 |  |
|  | 17 | Манжета с металлическим кольцом | Наличие |  |
|  | 18 | Количество трубок | 2 |  |
|  | 19 | Материал манжеты | нейлон |  |
|  | 20 | Материал камеры манжеты | латекс |  |
|  | 21 | Диапазон измерения давления, мм. рт. ст. | 20-300 |  |
|  | 22 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора измерения давления воздуха в манжете при температуре, мм. рт. ст.: |  |  |
|  | 23 | От 15С до 25 С | 3 |  |
|  | 24 | От 10 С до 15 С и от 25С до 40 С | 6 |  |
|  | 25 | Условия эксплуатации прибора: |  |  |
|  | 26 | Температура окружающего воздуха, С | 10-40 |  |
|  | 27 | Влажность, % | 30-85 |  |
|  | 28 | Атмосферное давление, кПа | 86-106 |  |
|  | 29 | Комплектность |  |  |
|  | 30 | Манометр с нагнетателем | 1 |  |
|  | 31 | Манжета | 1 |  |
|  | 32 | Фонендоскоп | 1 |  |
|  | 33 | Сумочка | 1 |  |
|  | 34 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | 35 | Упаковка | 1 |  |
|  | 36 | Масса прибора (без упаковки и сумочки), г. | Не более 460 |  |
|  | 37 | Габаритные размеры (в сумке без упаковки), мм | 175х100х70 |  |
|  | 38 | Срок службы прибора (без учета пневмокамеры и нагнетателя), лет | 7 |  |
|  | 39 | Срок службы пневмокамеры и нагнетателя, лет | 3 |  |
|  | 40 | Приборы поверены | Наличие |  |
|  | 41 | Гарантия, мес | не менее 12 |  |
|  | 42 | Кол-во, шт. | 120 |  |
|  | 43 | Цена за ед., руб. |  |  |
|  | 44 | Сумма |  |  |
| 2 | Тонометр автоматический |  |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Метод измерения | осциллометрический |  |
|  | 10 | Место наложения манжеты | плечо |  |
|  | 11 | Накачка манжеты | автоматическая |  |
|  | 12 | Снижение давления | автоматическое |  |
|  | 13 | Выбор максимального давления накачки манжеты | автоматически (Fuzzy Plus) |  |
|  | 14 | Количество ячеек памяти | 2 х 30 |  |
|  | 15 | Вычисление среднего значения из данных памяти | Наличие |  |
|  | 16 | Память на показания пульса | Наличие |  |
|  | 17 | Режим отключения памяти | Наличие |  |
|  | 18 | Режим редактирования памяти | Наличие |  |
|  | 19 | Сохранения данных памяти без батареек | Отсутствие |  |
|  | 20 | Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Plus, IQ System, |  |
|  | 21 | Звуковая индикация | Наличие |  |
|  | 22 | Тип дисплея | LCD |  |
|  | 23 | Размер дисплея (ширина х высота), мм | 60 x 51 |  |
|  | 24 | Одновременная индикация давления и пульса | Наличие |  |
|  | 25 | Индикация времени и даты | Наличие |  |
|  | 26 | Алгоритм Fuzzy Plus - определение давления уже в процессе накачки манжеты | Наличие |  |
|  | 27 | Персональный режим - адаптация алгоритма на основе результатов предыдущих измерений | Наличие |  |
|  | 30 | Манжета: |  |  |
|  | 31 | Тип манжеты | универсальная |  |
|  | 32 | Размер манжеты, см | 23-43 |  |
|  | 33 | Материал манжеты | нейлон |  |
|  | 35 | Диапазон измерений: |  |  |
|  | 36 | Давление, мм рт ст | 40-250 |  |
|  | 37 | Частота пульса, уд/мин | 40-160 |  |
|  | 38 | Погрешность измерений: |  |  |
|  | 39 | Давление, мм рт ст | ± 3 |  |
|  | 40 | Частота пульса, уд/мин | ±5 |  |
|  | 41 | Условия эксплуатации: |  |  |
|  | 42 | Температура, С | 10-40 |  |
|  | 43 | Влажность, % | 0-85 |  |
|  | 44 | Питание: |  |  |
|  | 45 | 4 элемента типа AA (LR6) или адаптер электросети 6В, не менее 600 мА | Наличие |  |
|  | 46 | Гнездо для адаптера | Наличие |  |
|  | 47 | Вес прибора, г | 410 |  |
|  | 48 | Размер прибора | 54(Г) x 150(Ш) х 115(В) (без манжеты) |  |
|  | 49 | Комплектность: |  |  |
|  | 50 | блок электронный | 1 |  |
|  | 51 | манжета компрессионная (включая воздушный шланг и штекер воздушного шланга) | 1 |  |
|  | 52 | 4 элемента питания | 1 |  |
|  | 53 | источник электропитания | 1 |  |
|  | 54 | сумочка для хранения | 1 |  |
|  | 55 | руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | 56 | гарантийный талон | 1 |  |
|  | 57 | Срок службы тонометра, лет | 7 |  |
|  | 58 | Срок службы манжеты, лет | 3 |  |
|  | 59 | Гарантия, мес | не менее 12 |  |
|  | 60 | Кол-во, шт. | 5 |  |
|  | 61 | Цена за ед., руб. |  |  |
|  | 62 | Сумма |  |  |
| 3 | Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT. |  |  |  |
|  | 1 | Наименование | Указать |  |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать |  |
|  | 6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать |  |
|  | 7 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 8 | Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT. | Наличие |  |
|  | 9 | Кварцевые часы, встроенные в головку | Наличие |  |
|  | 10 | Специальная комплектация обеспечивает 5 рабочих комбинаций стетоскопа от обычного до неонатального. | Наличие |  |
|  | 11 | Изготовленная по специальному дизайну двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой. | Наличие |  |
|  | 12 | Диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной | Наличие |  |
|  | 13 | В комплект стетоскопа входят пластиковые насадки взрослого, среднего и детского размеров в виде колокола | Наличие |  |
|  | 14 | Диафрагма, часы и пластиковые насадки крепятся к головке с помощью резьбы | Наличие |  |
|  | 15 | Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. | Наличие |  |
|  | 16 | В комплект входит дополнительная пластиковая мембрана к диафрагме | Наличие |  |
|  | 17 | Дополнительные наконечники для ушей (всего 3 комплекта) позволят сделать стетоскоп наиболее комфортным для Вас. | Наличие |  |
|  | 18 | Две звукопроводящих трубки из латекса с усиленными стенками, отсекающими посторонние шумы. | Наличие |  |
|  | 19 | Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной | Наличие |  |
|  | 20 | Пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей. | Наличие |  |
|  | 21 | Длина трубок, см. | 56 |  |
|  | 22 | Гарантия, мес. | не менее 12 |  |
|  | 23 | Количество, шт | 5 |  |
|  | 24 | Цена за ед., руб. |  |  |
|  | 25 | Сумма |  |  |
| Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-3, руб. |  |  |  | Указать |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2013 года |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)					(подпись)                                    (ФИО)

МП