## ТЗ
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание на медицинские тонометры для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ п/п | № позиции | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | Механический тонометр
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Фирма производитель, страна | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Указать
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать
| 7 | Предназначен для измерения артериального давления классического типа. | Наличие
| 8 | Технические характеристики:
| 9 | Фонендоскоп в комплекте | Наличие
| 10 | Фонендоскоп не встроен в манжету | Наличие
| 11 | Материал манометра | металл
| 12 | Диаметр циферблата манометра, мм | 44
| 13 | Клапан травления | металлический, игольчатый
| 14 | Фильтр обратного клапана | Наличие
| 15 | Манжета:
| 16 | Размер манжеты, см | 25-36
| 17 | Манжета с металлическим кольцом | Наличие
| 18 | Количество трубок | 2
| 19 | Материал манжеты | нейлон
| 20 | Материал камеры манжеты | латекс
| 21 | Диапазон измерения давления, мм. рт. ст. | 20-300
| 22 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора измерения давления воздуха в манжете при температуре, мм. рт. ст.:
| 23 | От 15С до 25 С | 3
| 24 | От 10 С до 15 С и от 25С до 40 С | 6
| 25 | Условия эксплуатации прибора:
| 26 | Температура окружающего воздуха, С | 10-40
| 27 | Влажность, % | 30-85
| 28 | Атмосферное давление, кПа | 86-106
| 29 | Комплектность
| 30 | Манометр с нагнетателем | 1
| 31 | Манжета | 1
| 32 | Фонендоскоп | 1
| 33 | Сумочка | 1
| 34 | Руководство по эксплуатации | 1
| 35 | Упаковка | 1
| 36 | Масса прибора (без упаковки и сумочки), г. | Не более 460
| 37 | Габаритные размеры (в сумке без упаковки), мм | 175х100х70
| 38 | Срок службы прибора (без учета пневмокамеры и нагнетателя), лет | 7
| 39 | Срок службы пневмокамеры и нагнетателя, лет | 3
| 40 | Приборы поверены | Наличие
| 41 | Гарантия, мес | не менее 12
| 42 | Кол-во, шт. | 120
| 43 | Цена за ед., руб.
| 44 | Сумма
2 | Тонометр автоматический
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Указать
| 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать
| 6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 8 | Технические характеристики:
| 9 | Метод измерения | осциллометрический
| 10 | Место наложения манжеты | плечо
| 11 | Накачка манжеты | автоматическая
| 12 | Снижение давления | автоматическое
| 13 | Выбор максимального давления накачки манжеты | автоматически (Fuzzy Plus)
| 14 | Количество ячеек памяти | 2 х 30
| 15 | Вычисление среднего значения из данных памяти | Наличие
| 16 | Память на показания пульса | Наличие
| 17 | Режим отключения памяти | Наличие
| 18 | Режим редактирования памяти | Наличие
| 19 | Сохранения данных памяти без батареек | Отсутствие
| 20 | Наличие интеллектуальных систем | Fuzzy Plus, IQ System,
| 21 | Звуковая индикация | Наличие
| 22 | Тип дисплея | LCD
| 23 | Размер дисплея (ширина х высота), мм | 60 x 51
| 24 | Одновременная индикация давления и пульса | Наличие
| 25 | Индикация времени и даты | Наличие
| 26 | Алгоритм Fuzzy Plus - определение давления уже в процессе накачки манжеты | Наличие
| 27 | Персональный режим - адаптация алгоритма на основе результатов предыдущих измерений | Наличие
| 30 | Манжета:
| 31 | Тип манжеты | универсальная
| 32 | Размер манжеты, см | 23-43
| 33 | Материал манжеты | нейлон
| 35 | Диапазон измерений:
| 36 | Давление, мм рт ст | 40-250
| 37 | Частота пульса, уд/мин | 40-160
| 38 | Погрешность измерений:
| 39 | Давление, мм рт ст | ± 3
| 40 | Частота пульса, уд/мин | ±5
| 41 | Условия эксплуатации:
| 42 | Температура, С | 10-40
| 43 | Влажность, % | 0-85
| 44 | Питание:
| 45 | 4 элемента типа AA (LR6) или адаптер электросети 6В, не менее 600 мА | Наличие
| 46 | Гнездо для адаптера | Наличие
| 47 | Вес прибора, г | 410
| 48 | Размер прибора | 54(Г) x 150(Ш) х 115(В) (без манжеты)
| 49 | Комплектность:
| 50 | блок электронный | 1
| 51 | манжета компрессионная (включая воздушный шланг и штекер воздушного шланга) | 1
| 52 | 4 элемента питания | 1
| 53 | источник электропитания | 1
| 54 | сумочка для хранения | 1
| 55 | руководство по эксплуатации | 1
| 56 | гарантийный талон | 1
| 57 | Срок службы тонометра, лет | 7
| 58 | Срок службы манжеты, лет | 3
| 59 | Гарантия, мес | не менее 12
| 60 | Кол-во, шт. | 5
| 61 | Цена за ед., руб.
| 62 | Сумма
3 | Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT.
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Указать
| 5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать
| 6 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать
| 7 | Технические характеристики:
| 8 | Многофункциональный высококачественный стетоскоп типа SPRAGUE RAPPAPORT. | Наличие
| 9 | Кварцевые часы, встроенные в головку | Наличие
| 10 | Специальная комплектация обеспечивает 5 рабочих комбинаций стетоскопа от обычного до неонатального. | Наличие
| 11 | Изготовленная по специальному дизайну двусторонняя металлическая головка с большой диафрагмой. | Наличие
| 12 | Диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной | Наличие
| 13 | В комплект стетоскопа входят пластиковые насадки взрослого, среднего и детского размеров в виде колокола | Наличие
| 14 | Диафрагма, часы и пластиковые насадки крепятся к головке с помощью резьбы | Наличие
| 15 | Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки. | Наличие
| 16 | В комплект входит дополнительная пластиковая мембрана к диафрагме | Наличие
| 17 | Дополнительные наконечники для ушей (всего 3 комплекта) позволят сделать стетоскоп наиболее комфортным для Вас. | Наличие
| 18 | Две звукопроводящих трубки из латекса с усиленными стенками, отсекающими посторонние шумы. | Наличие
| 19 | Бинауральные хромированные металлические трубки с наружной пружиной | Наличие
| 20 | Пластиковая сумочка для дополнительных принадлежностей. | Наличие
| 21 | Длина трубок, см. | 56
| 22 | Гарантия, мес. | не менее 12
| 23 | Количество, шт | 5
| 24 | Цена за ед., руб.
| 25 | Сумма
Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-3, руб. |  |  |  | Указать
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие
Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2013 года
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие
Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500
Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 3-х дней со дня подписания гражданско-правового договора