Приложение 1

Техническое задание

Предмет поставки: поставка шкафов

п. 1. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России |
|  | Декларация о соответствии |
|  | Технические характеристики |
|  | Шкаф должен иметь жесткую модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали толщиной 0,8 – 1 мм, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |
|  | Установлен на регулируемые винтовые опоры, которыми основание шкафа выставляется в горизонтальном положении |
|  | Двухсекционный |
|  | Двухдверный |
|  | Шкаф должен поставляться в разобранном виде, и собираться на винтах без применения специального инструмента |
|  | Верхняя и нижняя секции с двумя металлическими полками и дверцами, оборудованными замками |
|  | Размеры шкафа не менее 800 × 400 × 1 750 мм |
|  | Масса не более 40 кг |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 3 шт. |

# п. 2. Шкаф металлический двухсекционный для одежды

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Сертификат соответствия |
|  | Предназначение |
|  | Шкаф предназначен для хранения сменной одежды |
|  | Технические характеристики |
|  | Шкаф должен быть цельнометаллическим, сборным |
|  | Шкаф должен состоять из двух секций и двух распашных дверей |
|  | Шкаф должен иметь жесткую конструкцию, изготовленную из листовой стали |
|  | На лицевой панели шкафа должна располагаться цельносварная металлическая рама с дополнительными вентиляционными отверстиями, обеспечивающая абсолютную жесткость конструкции шкафа |
|  | Шкаф должен собираться при помощи металлических клепок и заклёпочника или на винтах |
|  | На дверях должны быть расположены вентиляционные отверстия и держатели для индивидуальной карточки |
|  | Шкаф должен комплектоваться замками повышенной секретности |
|  | Количество замков не менее двух |
|  | В каждом отделении должна находиться полка для хранения головного убора и перекладина для вешалки с двумя крючками для одежды |
|  | Шкаф должен быть окрашен порошковой (полимерной) краской |
|  | Цвет — светло-серый |
|  | Высота шкафа не менее 1 840 мм |
|  | Ширина шкафа не менее 800 мм |
|  | Глубина шкафа не менее 490 и не более 500 мм |
|  | Масса шкафа не более 35 кг |
|  | Комплектация |
|  | Перекладина с двумя крючками — 2 шт. |
|  | Замок повышенной секретности — 2 шт. |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 80 шт. |

# п. 3. Шкаф металлический комбинированный двухсекционный для уборочного инвентаря

| № | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- |
|  | Сертификат соответствия |
|  | Предназначение |
|  | Шкаф предназначен для хранения хозяйственного инвентаря |
|  | Технические характеристики |
|  | Шкаф должен быть цельнометаллическим, сборным |
|  | Шкаф должен состоять из двух секций и двух распашных дверей |
|  | Шкаф должен иметь жесткую конструкцию, изготовленную из листовой стали |
|  | На лицевой панели шкафа должна располагаться цельносварная металлическая рама с дополнительными вентиляционными отверстиями, обеспечивающая абсолютную жесткость конструкции шкафа |
|  | Шкаф должен собираться при помощи металлических клепок и заклёпочника или на винтах |
|  | На дверях должны быть расположены вентиляционные отверстия и держатели для индивидуальной карточки |
|  | Шкаф должен комплектоваться замками повышенной секретности |
|  | Количество замков не менее двух |
|  | В правом отделении шкафа должна быть расположена полка для головных уборов и перекладина с двумя крючками для одежды |
|  | В левом отделении должны находиться три или четыре полки |
|  | Окрашен порошковой (полимерной) краской |
|  | Цвет — серый |
|  | Высота шкафа не менее 1 840 мм |
|  | Ширина шкафа не менее 800 мм |
|  | Глубина шкафа не менее 490 и не более 500 мм |
|  | Масса шкафа не более 38 кг |
|  | Комплектация |
|  | Перекладина с двумя крючками — 1 шт. |
|  | Замок повышенной секретности — 2 шт. |
|  | Дополнительные условия |
|  | Доставка, сборка |
|  | Срок поставки в течение 15 дней с момента подписания муниципального контракта |
|  | Срок гарантии не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Год выпуска товара не ранее 2013 г. |
|  | Количество — 95 шт. |