Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Наименование закупки: установка водонагревателей в МБДОУ "Детский сад № 305" комбинированного вида.

2.Объем работ по установке водонагревателей определен ведомостью объемов работ, согласно локально сметного расчета.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка водонагревателей |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ "Детский сад № 305", корпус 3 Братьев Игнатовых 13а |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | электроводонагреватель |  | 1шт |  |  | 21 |  |
| 2 | Установка вентелей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 1шт |  |  | 21 |  |
| 3 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в |  | шт |  |  | 21 |  |
| 4 | Короба пластмассовые: шириной до 40мм |  | 100м |  |  | 9,18 |  |
| 5 | Провод в коробах, сечением до 6мм2 |  | 100м |  |  | 9,18 |  |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил-2 и сечением 2,5мм2 |  | 1000м |  |  | 0,918 |  |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | 1шт |  |  | 21 |  |
| 8 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С |  | шт |  |  | 21 |  |

Требование к поставляемому товару:

надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие  техническому заданию, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, с предоставлением данных документов Заказчику.

Срок исполнения работ с 19.07.2013 по 24.07.2013г.