УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку медицинского оборудования.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка медицинского оборудования. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 576 585,00 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 45 календарных дней с момента заключения договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 60 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» июля 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «17» июля 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «22» июля 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 10,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 10,0% от начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |
| - VIII. Обеспечение гарантии поставщика |  |  |
| Размер обеспечения гарантии поставщика на товар |  | 2,0 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | Обеспечения гарантии поставщика на товар предоставляется вместе с товаром. Возврат обеспечения гарантии поставщика после окончания гарантийного срока установленного по договору на товар в течение 30 банковских дней. |
| Порядок предоставления обеспечения гарантии поставщика на товар |  | - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение гарантии Поставщика по Договору № _ от 2013г.» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п |  | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Автоматический проектор знаков |  |  |  |
| 1.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 1.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 1.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 1.4 |  | Проекционное расстояние (м), не менее: |  | 2.5–8.0 |  |
| 1.5 |  | Количество тест-слайдов (шт.), не менее: |  | 41 |  |
| 16 |  | Маски (шт.), не менее: |  | 34 |  |
| 1.7 |  | Программы, не менее: |  | 2 по 30 шагов каждая |  |
| 1.8 |  | Вертик. и горизонт. угол наклона (град.), не менее: |  | 15 |  |
| 1.9 |  | Пульт управления: |  | Беспроводной (дистанционный) |  |
| 1.10 |  | Размеры (мм) не менее : |  | 367 х 219 х 273 |  |
| 1.11 |  | Напряжение питания: |  | 120/230 В |  |
| 1.12 |  | Возможные наборы слайдов: |  | 4 типа |  |
| 1.13 |  | Время смены слайдов (сек.), не более: |  | 0.15 |  |
| 1.14 |  | Время смены маски (сек.), не более: |  | 0.15 |  |
| 1.15 |  | Увеличение (на 5 м, крат): |  | 30 |  |
| 1.16 |  | Проекционная лампа: |  | Галогеновая 6 В/20 Вт или LED лампа |  |
| 1.17 |  | Режим энергосбережения: |  | Соответствует |  |
| 1.18 |  | Вес (кг), не более: |  | 6.6 |  |
| 1.19 |  | Количество |  | 1 |  |
| 2 |  | Диагностическая линза |  |  |  |
| 2.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 2.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 2.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 2.4 |  | Имеет три зеркала под углом 59 °, 67 ° и 73 ° дает возможность просмотра дна и передней камеры |  | Соответствует |  |
| 2.5 |  | Увеличение, не менее: |  | 0,93 х |  |
| 2.6 |  | Увеличение лазерного пятна, не менее: |  | 1.08x |  |
| 2.7 |  | Диаметр контакта, не менее: |  | 13 мм |  |
| 2.8 |  | Высота линзы, не менее: |  | 28 мм |  |
| 2.9 |  | Статическое поле зрения, не менее: |  | 140 ° |  |
| 2.10 |  | Количество |  | 2 |  |
| 3 |  | Диагностическая линза |  |  |  |
| 3.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 3.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 3.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 3.4 |  | Четыре 64 ° зеркал для полного переднего угла обзора камеры с минимальным вращением объектива |  | Соответствует |  |
| 3.5 |  | Увеличение, не менее: |  | 0.94x |  |
| 3.6 |  | Диаметр контакта, не менее: |  | 9 мм |  |
| 3.7 |  | Высота линзы, не менее: |  | 12.8 мм |  |
| 3.8 |  | Статическое поле зрения, не менее: |  | 80° |  |
| 3.9 |  | Количество |  | 2 |  |
| 4 |  | Линза для аргоновых/диодных лазеров |  |  |  |
| 4.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 4.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 4.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 4.4 |  | Лазерная трехзеркальная линза |  | Соответствует |  |
| 4.5 |  | Увеличение, не менее: |  | 0.93x |  |
| 4.6 |  | Увеличение лазерного пятна, не менее: |  | 1.08x |  |
| 4.7 |  | Диаметр контакта, не менее: |  | 13 мм |  |
| 4.8 |  | Высота линзы, не менее: |  | 28.2 мм |  |
| 4.9 |  | Статическое поле зрения, не менее: |  | 140° |  |
| 4.10 |  | Вид: |  | NMR мал. бороздка |  |
| 4.11 |  | Количество |  | 2 |  |
| 5 |  | Микропроцессорный электростимулятор |  |  |  |
| 5.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 5.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 5.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 5.4 |  | Количество каналов, не менее: |  | 2 |  |
| 5.5 |  | Полярность: |  | отрицательная и биполярная |  |
| 5.6 |  | F2 Частота следования импульсов, не менее: |  | - ц, 5% |  |
| 5.7 |  | F4 Длительность интервала между пачками, не менее: |  | 0,1-25,6 с 5% |  |
| 5.8 |  | F6 Длительность интервала между сериями, не менее: |  | - 5% |  |
| 5.9 |  | F8 Амплитуда импульсов, не менее: |  | 0-999 мкА, 5% (на нагрузке до 15 кОм) |  |
| 5.7 |  | Электропитание: |  | сеть 50 Гц, 220±10 В через преобразователь напряжения 9 В |  |
| 5.10 |  | Режим работы, не менее: |  | 16 часов в сутки |  |
| 5.11 |  | Масса изделия, кг, не более: |  | нетто – 0,8; брутто – 1 |  |
| 5.12 |  | Форма импульсов: |  | прямоугольная |  |
| 5.13 |  | F1 Длительность импульса, не менее: |  | - , 5% |  |
| 5.14 |  | F3 Количество импульсов в пачке, не менее: |  | 1-256 |  |
| 5.15 |  | F5 Количество пачек, не менее: |  | 1-256 |  |
| 5.16 |  | F7 Количество серий, не менее: |  | 1-256 |  |
| 5.17 |  | Потребляемая мощность, не более: |  | 5 Вт |  |
| 5.18 |  | Ток утечки на корпус, не более: |  | 0,25 мА |  |
| 5.17 |  | Габаритные размеры, мм, не более: |  | 200х200х50 |  |
| 5.19 |  | Количество |  | 1 |  |
| 6 |  | Наборы пробных очковых линз с оправой |  |  |  |
| 6.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 6.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 6.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 6.4 |  | Сфера (от не менее __ до не более__): |  | от 0,12 до 0,25, шаг: 0,13 от 0,25 до 6, шаг:0,25 от 6 до 10, шаг:0,5 от 10 до 14, шаг:1 от 14 до 20, шаг:2 |  |
| 6.5 |  | Цилиндр (от не менее __ до не более__): |  | от 0,25 до 4, шаг: 0,25 от 4 до 6, шаг: 0,5 |  |
| 6.6 |  | Габариты футляра, не более: |  | 540х350хх60 мм |  |
| 6.7 |  | Диафрагма с точечным отверстием |  | Соответствует |  |
| 6.8 |  | Maddox: |  | Для обследования скрытого и явного страбизма |  |
| 6.9 |  | Поперечная линия: |  | Экран-цилиндр скрещенный. |  |
| 6.10 |  | Поперечный цилиндр: |  | Линзы с противоположными диоптрическими положениями в двух осях, используется для обследования уровня и положения оси цилиндрической линзы для определения астигматизма |  |
| 6.11 |  | Белая линза: |  | Пластина плоскопараллельная |  |
| 6.12 |  | Светофильтр: |  | Красная линза, зеленая линза - используются для обследования цветового восприятия |  |
| 6.13 |  | Щелевая диафрагма: |  | В центре линзы имеется щель, через которую световой луч может пройти, в то время как он не может пройти через другую часть линзы. Поворачивая данную линзу перед глазом, можно обследовать астигматизм |  |
| 6.14 |  | Полупрозрачная линза: |  | 2 шт |  |
| 6.15 |  | Форма оправы: |  | Универсальная |  |
| 6.16 |  | Регулировка межзрачкового расстояния, два зажима, каждый из которых может удерживать до четырех линз, регулировка оси цилиндрических и призматических линз, круговая шкала на обеих сторонах рамы: 0° слева по горизонтальной линии, 180° - справа и 90° - по вертикальной линии |  | Соответствует |  |
| 6.17 |  | Количество |  | 1 |  |
| 7 |  | Трансиллюминатор (Диафаноскоп) |  |  |  |
| 7.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 7.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 7.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 7.4 |  | Кобальтовый голубой фильтр для 3,5 В: |  | Соответствует |  |
| 7.5 |  | Яркая ксеноновая лампа: |  | Соответствует |  |
| 7.6 |  | Волоконная оптическая система |  | Соответствует |  |
| 7.7 |  | Полностью стерилизуемый |  | Соответствует |  |
| 7.8 |  | Количество |  | 1 |  |
| 8 |  | Рукоятка никель-кадмиевая для диафаноскопа |  |  |  |
| 8.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 8.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 8.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 8.4 |  | Питание: |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 8.5 |  | Потребление электроэнергии, не более: |  | 2 VA |  |
| 8.6 |  | Зарядный ток. не более: |  | 75 mA |  |
| 8.7 |  | Питание: |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 8.8 |  | Класс безопасности: |  | двойная изоляция |  |
| 8.9 |  | Количество |  | 1 |  |
| 9 |  | Прямой офтальмоскоп |  |  |  |
| 9.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 9.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 9.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 9.4 |  | Офтальмоскоп электрический |  | Соответствие |  |
| 9.5 |  | Рукоятка 3,5 B перезаряжаемая штекерная |  | Соответствие |  |
| 9.6 |  | Запасная лампа |  | Наличие |  |
| 9.7 |  | Жесткий кейс |  | Наличие |  |
| 9.8 |  | Оптическая систем: |  | асферическая |  |
| 9.9 |  | Набор апертур: |  | щель, фиксационная звезда с линейкой, кобальтовый голубой фильтр, большой и малый круг, полукруг |  |
| 9.10 |  | «Бескрасный» фильтр на апертуры: |  | Наличие |  |
| 9.11 |  | Диапазон корректирующих линз: |  | от -35 до +40 |  |
| 9.12 |  | Количество линз, не менее: |  | 28 |  |
| 9.13 |  | Пыленепроницаемый корпус |  | Наличие |  |
| 9.14 |  | Количество |  | 1 |  |
| 10 |  | Бесконтактная асферическая линза для офтальмоскопии |  |  |  |
| 10.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 10.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 10.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 10.4 |  | Бесконтактная асферическая линза для офтальмоскопии при помощи щелевой лампы 60D для детального изучения внутренних элементов глаза |  | Соответствие |  |
| 10.5 |  | Увеличение, не менее |  | 1,04х |  |
| 10.6 |  | Статическое поле зрения, не менее |  | 80° |  |
| 10.7 |  | Рабочая дистанция , не более |  | 15,7 мм |  |
| 10.8 |  | Световой диаметр , не более |  | 25 мм |  |
| 10.9 |  | Материал линзы оптическое стекло К-8 |  | Соответствие |  |
| 10.10 |  | Антибликовое покрытие |  | Наличие |  |
| 10.11 |  | Деревянный футляр для линзы |  | Наличие |  |
| 10.12 |  | Количество |  | 2 |  |
| 11 |  | Бесконтактная асферическая линза для офтальмоскопии |  |  |  |
| 11.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 11.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 11.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 11.4 |  | Бесконтактная асферическая линза для офтальмоскопии при помощи щелевой лампы 90D для детального изучения внутренних элементов глаза |  | Соответствие |  |
| 11.5 |  | Увеличение, не менее |  | 0,74х |  |
| 11.6 |  | Статическое поле зрения, не менее |  | 102° |  |
| 11.7 |  | Рабочая дистанция , не более |  | 11,1 мм |  |
| 11.8 |  | Световой диаметр , не более |  | 25 мм |  |
| 11.9 |  | Материал линзы оптическое стекло TF-4 |  | Соответствие |  |
| 11.10 |  | Антибликовое покрытие |  | Наличие |  |
| 11.11 |  | Деревянный футляр для линзы |  | Наличие |  |
| 11.12 |  | Количество |  | 2 |  |
| 12 |  | Аспиратор для санации верхних дыхательных путей |  |  |  |
| 12.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 12.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 12.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 12.4 |  | ПОТОК по воздуху |  | 22 + 2 л/мин |  |
| 12.5 |  | Максимальный вакуум |  | - 76кПа + 2 кПа; 570 мм. рт. ст. + 15 мм. рт. ст.; -760 мбар + 20 мбар на уровне моря |  |
| 12.6 |  | Показания значения вакуума |  | -1…0 бар + 25 мили бар |  |
| 12.7 |  | Накопительная емкость |  | 1– литровая емкость из полисульфона |  |
| 12.8 |  | Функция аппарата |  | Надежный компактный аспиратор для санации верхних дыхательных путей с работой от аккумулятора, а также для более широкого применения |  |
| 12.9 |  | Особенность аппарата |  | Соединение емкости с агрегатом прямое, без соединительной трубки (DDS - система прямой стыковки) |  |
| 12.10 |  | Защитная крышка |  | Сдвижная защитная непрозрачная крышка, закрывающая органы управления и защищающая их от загрязнения |  |
| 12.11 |  | Антибактериальный фильтр |  | Трехмерный фильтр с фильтрующей поверхностью более 1 м2 |  |
| 12.12 |  | Защита от переполнения |  | Поплавок, гидрофобный фильтр. |  |
| 12.13 |  | Визуальное определение переполнения |  | Смотровое окошко для визуального освидетельствования аппарата на перелив |  |
| 12.14 |  | Регулятор вакуума |  | Механический регулятор вакуума |  |
| 12.15 |  | Аспирационный шланг |  | Диам. 6 мм, 1,30 м. длина |  |
| 12.16 |  | Номинальное напряжение |  | 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц |  |
| 12.17 |  | Низковольтное электроснабжение |  | 12 В пост. тока  10% |  |
| 12.18 |  | Номинальный ток, зарядное устройство |  | Приблизительно 1,5 А для 230 В переменного тока |  |
| 12.19 |  | Потребляемая мощность |  | Приблизительно 45 Вт |  |
| 12.20 |  | Теплоотдача |  | 40 Дж/с |  |
| 12.21 |  | Ток утечки на корпус |  | N.C.  0,1 мА |  |
| 12.22 |  | Уровень шума |  | 56,0 дБ (А) @ 1м (согласно ISO 7779) |  |
| 12.23 |  | Класс защиты (IEC601) |  | II |  |
| 12.24 |  | Степень защиты |  | Тип BF |  |
| 12.25 |  | Категория защиты |  | IPХ 0 |  |
| 12.26 |  | Класс риска |  | II a (в соответствии с директивой 93/42EEC, касающейся медицинских приборов) |  |
| 12.27 |  | Знак технического контроля СЕ |  | СЕ 0124 |  |
| 12.28 |  | Предохранители |  | Т 1,25 А/Н (100-230 В) |  |
| 12.29 |  | Время работы |  | 40 мин работы, далее охлаждение приблизительно 30 мин в зависимости от окружающей температуры |  |
| 12.30 |  | Время работы при сетевом электроснабжении 12 В DC (через зарядное устройство 230 В или через 12-вольтную бортовую сеть) |  | повторно-кратковременный режим работы после 10 мин. |  |
| 12.31 |  | Аварийный режим |  | При полностью разряженном аккумуляторе возможен режим работы от сети |  |
| 12.32 |  | Аккумулятор |  | 7,4 В; 4,3 А/час; Li-lonen |  |
| 12.33 |  | Время зарядки, не более |  | 1 час 45 мин. |  |
| 12.34 |  | Индикатор уровня зарядки аккумулятора |  | 5 светодиодов, активация индикации нажатием на кнопку |  |
| 12.35 |  | Зарядное устройство |  | Универсальное зарядное устройство от сети 100 - 240 В переменного тока 50/60 Гц |  |
| 12.36 |  | Условия окружающей среды |  |  |  |
| 12.37 |  | Транспортировка /хранение |  | От – 30 до + 50 º С Влажность от 20 до 90 % без конденсации Атмосферное давление от 700 до 1060 кПа |  |
| 12.38 |  | Эксплуатация |  | От +10 до + 35 º С Влажность от 20 до 80 %, без конденсации Атмосферное давление от 700 до 1060 кПа |  |
| 12.39 |  | Размеры, не более |  | В 250 х Ш 255 х Г 180 мм (с накопительной емкостью) |  |
| 12.40 |  | Вес, не более |  | 4 кг |  |
| 12.41 |  | Количество |  | 1 |  |
| 13 |  | Гониоскоп по Ван-Бойнингену |  |  |  |
| 13.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 13.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 13.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 13.4 |  | Контактный диаметр, мм, не менее |  | 8 |  |
| 13.5 |  | Увеличение, не менее |  | 94x |  |
| 13.6 |  | Вес, г, не более |  | 19 |  |
| 13.7 |  | Материал линзы |  | оптическое стекло К-8 или эквивалент |  |
| 13.8 |  | Количество |  | 1 |  |
| 14 |  | Смотровая настольная лампа |  |  |  |
| 14.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 14.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 14.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 14.4 |  | Лампа |  | LED |  |
| 14.5 |  | Питание: |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 14.6 |  | Корпус |  | Металл вороненый или эквивалент |  |
| 14.7 |  | Головка |  | Металл хромированный или эквивалент |  |
| 14.8 |  | Количество |  | 1 |  |
| 15 |  | Негатоскоп на 1 снимок |  |  |  |
| 15.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 15.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 15.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 15.4 |  | Габарит, мм, не менее |  | 500х390 |  |
| 15.5 |  | Питание |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 15.6 |  | Количество |  | 1 |  |
| 16 |  | Негатоскоп на 2 снимка |  |  |  |
| 16.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 16.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 16.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 16.4 |  | Габарит, мм, не менее |  | 500х740 |  |
| 16.5 |  | Питание |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 16.6 |  | Количество |  | 1 |  |
| 17 |  | Аппарат Ротта |  |  |  |
| 17.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 17.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 17.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 17.4 |  | Питание |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 17.5 |  | Рабочее расстояние, м, не более |  | 5 |  |
| 17.6 |  | Диапазон измерения остроты зрения на расстоянии 5м |  | От не менее 0,1 до не менее 2,0 |  |
| 17.7 |  | Освещенность в любой точке таблицы, не менее, лк |  | 250 |  |
| 17.8 |  | Освещенность в центре таблицы, не менее. лк |  | 700 |  |
| 17.9 |  | Контраст оптотипов, не менее |  | 80% |  |
| 17.10 |  | Потребляемая мощность, Вт, не более |  | 16 |  |
| 17.11 |  | Масса, в комплекте, не более, кг |  | 3 |  |
| 17.12 |  | Количество |  | 1 |  |
| 18 |  | Детская таблица для определения остроты зрения (таблица Орловой или эквивалент) |  |  |  |
| 18.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 18.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 18.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 18.4 |  | Количество |  | 1 |  |
| 19 |  | Линейка скиаскопическая |  |  |  |
| 19.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 19.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 19.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 19.4 |  | Пределы воспроизведения рефракции, Дптр |  | От не менее -19 до не менее +19 |  |
| 19.5 |  | Абсолютная погрешность для линз от ±1,5 до ± 5,5 - не более, Дптр |  | ±0,12 |  |
| 19.6 |  | Абсолютная погрешность для линз от ±5,5 до ± 9,5 - не более, Дптр |  | ±0,30 |  |
| 19.7 |  | Абсолютная погрешность для линз от ±9,5 до ± 19 - не более, Дптр |  | ±0,50 |  |
| 19.8 |  | Габаритные размеры, мм, не более |  | 405х36х15 |  |
| 19.9 |  | Масса одной линейки, не более, г |  | 200 |  |
| 19.10 |  | Масса набора, не более, г |  | 600 |  |
| 19.11 |  | Количество |  | 1 |  |
| 20 |  | Таблицы для исследования цветоощущения |  |  |  |
| 20.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 20.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 20.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 20.4 |  | Количество |  | 1 |  |
| 21 |  | Цветотест для исследования бинокулярного зрения |  |  |  |
| 21.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 21.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 21.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 21.4 |  | Питание |  | 230 V/50–60 Hz |  |
| 21.5 |  | Потребляемая мощность, не более, ВА |  | 40 |  |
| 21.6 |  | Габаритные размеры, не менее, мм |  | 220x155x198 |  |
| 21.7 |  | Количество |  | 1 |  |
| 22 |  | Экзофтальмометр Гертеля |  |  |  |
| 22.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 22.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 22.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 22.4 |  | Диапазон измерения экзофтальма или эндофтальма |  | от не менее 0 мм до не менее 35 мм |  |
| 22.5 |  | Диапазон измерения расстояний между наружными углами глазниц |  | От не менее 75 мм до не более 120 мм |  |
| 22.6 |  | Точность отсчета, не менее, мм |  | 1 |  |
| 22.7 |  | Габариты, не более, мм |  | 235х68х32 |  |
| 22.8 |  | Масса, не более, г |  | 180 |  |
| 22.9 |  | Количество |  | 1 |  |
| 23 |  | Кресло К-02ээг или эквивалент |  |  |  |
| 23.1 |  | Наименование |  | Указать |  |
| 23.2 |  | Производитель |  | Указать |  |
| 23.3 |  | Страна происхождения |  | Указать |  |
| 23.4 |  | Масса кресла, не более, кг |  | 27 |  |
| 23.5 |  | Номинальная нагрузка, не более, кг |  | 120 |  |
| 23.6 |  | Габаритные размеры, не более, мм |  | 960х430х710 |  |
| 23.7 |  | Количество |  | 1 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку   медицинского оборудования.

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  медицинское оборудование.(далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе:  в связи с поставкой товара, обремененного правами третьих лиц, поставкой товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок, в связи с неоднократным нарушением Поставщиком сроков поставки товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

8.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

8.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

8.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

8.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование | кол-во | Поставщик № 1, вх № 01-1-747 от 02.07.2013 | Поставщик № 2, вх № 01-16-748 от 02.07.2013 | Поставщик № 3, вх № 01-1-749 от 02.07.2015 | Цена средняя, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка медицинского оборудования | В соответствие со спецификацией | 547 361,00 | 576 175,00 | 606 219,00 | 576 585,00 | 576 585,00 |