УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы администрации Орджоникидзевского района города Перми

_____________       А.А.Ефремов

« 04 »    июля    2013

Глава администрации Орджоникидзевского района города Перми

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

«Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности  (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году».

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Орджоникидзевского района города Перми |
| Место нахождения |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Почтовый адрес |  | 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова, 24 |
| Адрес электронной почты |  | goszakupki_ordjo@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 263-48-17 |
| Контактное лицо |  | Волосатова Валентина Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 240 000,00 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальный сметный расчет на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году - Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Объем выполняемых работ |  | Объем работ по содержанию одиннадцати бесхозяйных пожарных водоемов указан в локальном сметном расчете на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году - Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с Техническим заданием - приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), условиями муниципального контракта – Приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с локальным сметным расчетом). |
| Место выполнения работ |  | Содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми по адресам: Новогодняя, 11; ул. Федотова, 2; ул. Бушмакина, 7; ул. Щитовая, 5; ул. Бакинских Комиссаров, 28; ул. Ольховская, 7; Трясолобова, 40; ул. Волочаевская, 9; ул. 2-я Затонская, 3; ул. Судоремонтная, 22; ул. Трясолобова, 118. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.10.2013. |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | Срок предоставления гарантий на весь объем выполняемых работ 12 месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)), являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом «коэффициента снижения», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Значение указанного коэффициента снижения вносится в контракт. Сумма подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете на полученный коэффициент снижения. В акте о выполненных работах указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения). Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного выполнения всех работ, включая устранение выявленных недостатков, подписания акта о выполненных работах (унифицированная форма КС-2) с приложением фотоматериалов на начало и окончание работ в количестве двух фотографий с каждого объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счет-фактуры (счета). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Ненахождение имущества участника размещения заказа под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - 1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
| 1.1. | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - 2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
| 2.1. | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
| 2.2. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 12000,00 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.07.2013 09.30 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 18.07.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 22.07.2013 |
| - VII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. |
| - VIII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не требуется. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году

Заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Уполномоченный представитель: Волосатова Валентина Сергеевна – главный специалист по взаимодействию с административными органами, телефон (342)263-48-17.

Предмет контракта: выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.10.2013 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район пожарные водоемы по адресам:

- ул. Новогодняя, 11,

- ул. Федотова, 2;

- ул. Бушмакина, 7;

- ул. Щитовая, 5:

- ул. Бакинских комиссаров, 28;

- ул. Ольховская, 7;

- ул. Трясолобова, 40;

- ул. Волочаевская, 9;

- ул. 2-я Затонская, 3:

- ул. Судоремонтная, 22;

- ул. Трясолобова, 118.

Виды работ:

| Адрес пожарного водоема | Виды работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ул. Новогодняя, 11 | - устройство короба из дерева |  |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короб) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
| ул. Федотова, 2; | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Бушмакина, 7: | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул. Щитовая, 5: | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул.Бакинских комиссаров, 28: | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул. Ольховская, 7. | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Трясолобова, 40 | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Волочаевская, 9 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - водоотлив из пожарного водоема и его очистка | 143 куб.м |
|  | - заполнение пожарного водоема водой | 200 куб.м |
| ул. 2-я Затонская, 3 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Судоремонтная, 22 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 300 кв.м. |
| ул. Трясолобова, 118 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| Общие работы по ПВ | - вывоз порубочных остатков | 3,624 т |

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после производства работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончание работ в количестве 2 фотографий с каждого объекта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с содержанием бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

-	В случае обнаружения недостатков выполненных работ – исправление недостатков производится Подрядчиком за свой счет в течение 10 дней.

Начальная (максимальная) цена контракта: 240000 (двести сорок тысяч) рублей.

Цена контракта должна включать расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи,  которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

|  |  |  |  | Орджоникидзевский район г. Пермь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____240000,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда __________________52152,29 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сметная трудоемкость _________________324,2чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование |  |  | Наименование |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |  |  |  |  |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Раздел 1. ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР10-01-070-05прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство короба КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 забора |  | 0.04 |  | 8329.47 |  | 1551.66 |  |  |  | 735.33 |  |  |  | 73.58 |  | 333.18 |  |  |  | 62.07 |  | 29.41 |  |  | 2.94 |  |  |  |  |  | 172.98 |  |  |  | 6.92 |  |  | 5.45 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул.Федотова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  | 100 м2 |  | 3 |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка указателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ФЕР27-09-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях |  | 100 знаков |  | 0.01 |  | 21995.98 |  |  | 2489.4 |  |  |  |  | 2822.17 |  | 230.48 |  | 219.96 |  |  |  | 24.89 |  | 28.22 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 2.92 | 14.28 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул.Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Бакинских комиссаров.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. ул.Ольховская,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. ул.Трясолобова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  | 100 м2 |  | 3 |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. ул.Волочаевская,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | ФЕР01-02-068-02прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Водоотлив: из пожарных водоемов |  | 100 м3 мокрого грунта |  | 1.43 |  | 2199.26 |  |  |  |  |  |  |  | 2199.26 |  | 1162.63 |  | 3144.94 |  |  |  |  |  | 3144.94 |  |  | 1662.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.57 |  |  |  |  |  | 165.27 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ФЕР47-01-084-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Заполнение пожарных водоемов: из шланга поливомоечной машины |  | 1 м3 выливаемой воды |  | 200 |  | 32.36 |  |  | 3.52 |  |  |  |  | 26.4 |  | 2.78 |  | 6472 |  |  |  | 704 |  | 5280 |  |  | 556 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 98 | 0.24 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | ФЕР16-07-001-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Присоединение рукавов пожарных диаметром 50 мм 738,66 = 742,10 - 0,01 x 86,40 - 0,2 x 1,95 - 0,02 x 87,17 - 3E-5 x 15 119,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 1 кран |  | 1 |  | 9.73 |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.72 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ФЕР16-07-001-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Присоединение рукавов пожарных диаметром 50 мм 738,66 = 742,10 - 0,01 x 86,40 - 0,2 x 1,95 - 0,02 x 87,17 - 3E-5 x 15 119,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  | 1 кран |  | 1 |  | 9.73 |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.72 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. ул.2-я Затонская,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. ул.Судоремонтная,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  | 100 м2 |  | 3 |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. ул.Трясолобова,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.04 |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м |  | 0.2 |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  | м |  | 27 |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  | м2 |  | 30 |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  | т |  | 0.072 |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  | 10 т конструкций |  | 0.0241 |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | ФЕР27-09-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях |  | 100 знаков |  | 0.01 |  | 21995.98 |  |  | 2489.4 |  |  |  |  | 2822.17 |  | 230.48 |  | 219.96 |  |  |  | 24.89 |  | 28.22 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 2.92 | 14.28 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |
| Раздел 12. Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова |  | 1 т груза |  | 3.624 |  | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  | 12.86 |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза |  | 1 т груза |  | 3.624 |  | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  | 22.04 |  |  |  | 79.87 |  |  |  |  |  | 79.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Текущая цена |  |  |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 |  | 1 т |  | 3.624 |  | 484.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31419.73 |  |  |  | 2771.79 |  | 10949.84 |  |  |  | 2394.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135868.8 |  |  |  | 27536.35 |  | 36386.47 |  |  |  | 24615.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС нп"Строители Урала" индекс инфляции 2кв.2013г. ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51 (Поз. 1-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56, 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62, 5-7, 13-15, 21-23, 28-30, 35-37, 58-60, 8, 16, 24, 31, 38, 61, 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103736.07 |  |  |  | 24764.55 |  | 24723.34 |  |  |  | 22221.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС нп"Строители Урала" индекс инфляции 2кв.2013г.вывоз мусора ПЗ=6,64 (ОЗП=6,64; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=6,64) (Поз. 63-64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.29 |  |  |  |  |  | 713.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 30867,27) (Поз. 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20989.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 7615,24) (Поз. 8, 16, 24, 31, 38, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5863.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 2825,08) (Поз. 2-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 1260) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1234.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 850,98) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 19,44) (Поз. 48-49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 8714,28) (Поз. 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10544.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25501.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 30867,27) (Поз. 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11112.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 55%*0,8 ФОТ (от 2825,08) (Поз. 2-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1243.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 63%*0,8 ФОТ (от 850,98) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 19,44) (Поз. 48-49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 7615,24) (Поз. 8, 16, 24, 31, 38, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5178.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0,8 ФОТ (от 1260) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 95%*0,8 ФОТ (от 8714,28) (Поз. 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6622.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203389.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71946.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36386.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52152.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25501.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36610.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                                            ___ ________ 2013г.

Администрация Орджоникидзевского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о.  главы администрации района Ефремова Андрея Алексеевича,  действующего  на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 29.01.2013  № 7 «О территориальных органах администрации города Перми» и распоряжения администрации города Перми от 04.06.2013 № 87-л, с одной стороны, __________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего  на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является ____________ проведенного «Заказчиком» открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №______ от __________), заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы)) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году (далее – работы) по адресам:

ул. Новогодняя, 11,

ул. Федотова, 2

ул. Бушмакина, 7

ул. Щитовая,5

ул. Бакинских комиссаров, 28

ул. Ольховская, 7

ул. Трясолобова, 40

ул. Волочаевская, 9

ул. 2-я Затонская, 3

ул. Судоремонтная, 22

ул. Трясолобова, 118.

в соответствии с:

а) техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

б) локальным сметным расчетом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта;

в) требованиями действующего законодательства,

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки выполнения работ: с  момента подписания контракта  по 30.10.2013 г.

2.2. Приемка и оплата выполненных  Подрядчиком работ осуществляется в сроки, и в порядке, установленными в разделе 3 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Общая стоимость работ с учетом всех расходов Подрядчика, в том числе на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, составляет  __________________ рублей, включая НДС.

3.2. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.3 Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2) с учетом коэффициента снижения. (Коэффициент снижения определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной Подрядчиком на начальную (максимальную) цену Контракта). Коэффициент снижения составляет: __________.

3.5. Оплата за  выполненные Подрядчиком работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после полного выполнения всех работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончание работ в количестве 2 фотографии с каждого объекта.

3.6. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

3.7. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

3.8. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом, с участием Подрядчика и представителем противопожарной службы осмотреть и принять выполненные работы (их результат) по акту о приемке выполненных работ. В случае обнаружения в ходе приемки  отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, составить акт с указанием в акте срока для устранения недостатков.

3.9. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные Заказчиком недостатки выполненных работ в течение 10-ти рабочих дней с даты предъявления акта с указанием недостатков.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с необходимыми требованиями безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с содержанием бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности, а также  безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ  и сдать выполненные работы в установленный срок.

4.1.2. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

4.1.3. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

4.1.4. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

4.1.5. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов (факсов), адреса электронной почты Подрядчика. При  неисполнении  либо  ненадлежащем  исполнении   указанной   в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

  - Подрядчик имеет право:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Привлечь субподрядные организации для выполнения работ только с письменного уведомления Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ.

5.1.2. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя – главного специалиста по взаимодействию с административными органами  Волосатову Валентину Сергеевну (т. 263-48-17),  имеющую  право:

-  присутствовать на объекте производства работ;

-  производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества и безопасности;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

-  визировать акт сдачи-приемки выполненных работ;

-  осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно принять надлежаще выполненные работы, подписать акты на выполненные объемы работ;

5.2.2. Произвести оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

5.2.3. Выполнять другие предусмотренные настоящим Контрактом обязательства.

6. Гарантия качества по сданным работам

6.1. Срок предоставления гарантий на весь объем выполняемых работ 12 месяцев с даты подписания сторонами актов  о приемке выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (в соответствии с п. 4.1.1  настоящего Контракта).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока

исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены.

7.5. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 5 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

### 8. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

8.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 9. Действие и расторжение Контракта

9.1. Настоящий Контракт подписывается электронными цифровыми подписями, считается заключенным с момента направления участнику открытого аукциона в электронной форме и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта  совершается в той же форме, что Контракт. Сторона пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

9.3. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

9.4. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств  чрезвычайного  характера, которые стороны  не могли предвидеть  или  предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в  п. 10.1. настоящего Контракта каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на  возможность  исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

10.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное  в  п. 10.2. настоящего Контракта,   то она обязана  возместить  второй  стороне понесенные ею убытки.

10.4. При  прекращении  обстоятельств, указанных  в  п.  10.1. настоящего Контракта   каждая сторона  должна без промедления известить в письменном виде  другую сторону о прекращении  обстоятельств непреодолимой силы.

### 11. Разрешение споров

11.1. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путем переговоров.

11.2. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

12.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

12.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

12.4. Существенным условиям настоящего Контракта являются сроки и качество  выполнения работ.

12.5. Подрядчик  самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

12.6. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

12.7. Стороны заключили настоящий Контракт в электронной форме, по итогам открытого аукциона в электронной форме, проведенного на ЭТП «Сбербанк-АСТ».

12.8.  К настоящему Контракту прилагаются:

12.8.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

12.8.2. Приложение №2 – «Локальный сметный расчет»

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района города Перми 614026, г. Пермь, ул.А.Щербакова,24 E-mail:aord@qorodperm.ru Т. (342) 263-46-89, ф.263-44-62 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: И. о. главы администрации района _______________А.А.Ефремов |  | От имени Подрядчика: ________________ |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 1

- к муниципальному контракту № ________ от   ______ 2013.

- .

Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году

Заказчик: администрация Орджоникидзевского района города Перми

Уполномоченный представитель: Волосатова Валентина Сергеевна – главный специалист по взаимодействию с административными органами, телефон (342)263-48-17.

Предмет контракта: выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности (содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) в Орджоникидзевском районе города Перми в 2013 году.

Сроки выполнения работ: с момента подписания контракта по 30.10.2013 года.

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район пожарные водоемы по адресам:

1.	ул. Новогодняя, 11,

2.	ул. Федотова, 2;

3.	ул. Бушмакина, 7;

4.	ул. Щитовая, 5:

5.	ул. Бакинских комиссаров, 28;

6.	ул. Ольховская, 7;

7.	ул. Трясолобова, 40;

8.	ул. Волочаевская, 9;

9.	ул. 2-я Затонская, 3:

10.	ул. Судоремонтная, 22;

11.	ул. Трясолобова, 118.

Виды работ:

| Адрес пожарного водоема | Виды работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| ул. Новогодняя, 11 | - устройство короба из дерева |  |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короб) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
| ул. Федотова, 2 | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м. |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| ул. Бушмакина, 7 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул. Щитовая, 5 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул.Бакинских комиссаров, 28 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
| ул. Ольховская, 7 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Трясолобова, 40 | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли. | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Волочаевская, 9 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 300 кв.м. |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - водоотлив из пожарного водоема и его очистка | 143 куб.м |
|  | - заполнение пожарного водоема водой | 200 куб.м |
| ул. 2-я Затонская, 3 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
| ул. Судоремонтная, 22 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли. | 300 кв.м. |
| ул. Трясолобова, 118 | - простая окраска масляными составами по дереву (короба) | 4 кв. м |
|  | - простая окраска масляными составами по дереву (пирамиды) | 4 кв. м |
|  | - устройство ограждений вокруг пожарного водоема с установкой металлического каркаса из труб, уголка и сетки-рабицы из оцинкованной проволоки (диаметр – 2 мм, высота – 1,5 м, ячейка – 50х50 ГОСТ- 3282-74) | 20 м |
|  | - установка указателей бесфундаментных на деревянных брусьях в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 1 шт. |
| Общие работы по ПВ | - вывоз порубочных остатков | 3,624 т |

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после производства работ и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), счета-фактуры (счета) с приложением фотоматериалов на начало и окончание работ в количестве 2 фотографий с каждого объекта.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с содержанием бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения, включая обеспечение выполнения требований электрической и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.

- Обеспечение безопасности граждан и имущества, расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей, не производящих работы, к месту выполнения работ;

- Принятие мер по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- В случае обнаружения недостатков выполненных работ – исправление недостатков производится Подрядчиком за свой счет в течение 10 дней.

Цена контракта: ______________ рублей.

Цена контракта  включает расходы на материалы, механизмы, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи,  которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ.

| От имени Заказчика: И. о. главы администрации района _______________А.А.Ефремов |  | От имени Подрядчика: ________________ |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 2

- к муниципальному контракту

- № __________ от  ______ 2013.

|  |  |  |  |  | Орджоникидзевский район г.Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____240000,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда __________________52152,29 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сметная трудоемкость _________________324,2чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование |  |  |  | Наименование |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  |  |  | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. |  |  |  |  |  |  | Т/з мех. Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  |  |  | Эк.Маш |  | З/пМех |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  |  |  | З/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
| Раздел 1. ул.Новогодняя,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ФЕР10-01-070-05прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  | Устройство короба КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  | 100 м2 забора |  |  | 0.04 |  |  | 8329.47 |  | 1551.66 |  |  |  | 735.33 |  |  |  | 73.58 |  | 333.18 |  |  |  | 62.07 |  | 29.41 |  |  | 2.94 |  |  |  |  |  | 172.98 |  |  |  | 6.92 |  |  | 5.45 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |
| 2 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  | 245.16 |  |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  |  | 1.12 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  |  | 0.04 |  | 921.41 |  | 245.16 |  |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  |  | 1.12 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул.Федотова, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 3 |  |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка указателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ФЕР27-09-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях |  |  | 100 знаков |  |  | 0.01 |  |  | 21995.98 |  |  | 2489.4 |  |  |  |  | 2822.17 |  | 230.48 |  | 219.96 |  |  |  | 24.89 |  | 28.22 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 2.92 | 14.28 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул.Бушмакина,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. ул.Щитовая,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Бакинских комиссаров.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. ул.Ольховская,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. ул.Трясолобова,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 3 |  |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. ул.Волочаевская,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | ФЕР01-02-068-02прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Водоотлив: из пожарных водоемов |  |  | 100 м3 мокрого грунта |  |  | 1.43 |  |  | 2199.26 |  |  |  |  |  |  |  | 2199.26 |  | 1162.63 |  | 3144.94 |  |  |  |  |  | 3144.94 |  |  | 1662.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.57 |  |  |  |  |  | 165.27 |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ФЕР47-01-084-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Заполнение пожарных водоемов: из шланга поливомоечной машины |  |  | 1 м3 выливаемой воды |  |  | 200 |  |  | 32.36 |  |  | 3.52 |  |  |  |  | 26.4 |  | 2.78 |  | 6472 |  |  |  | 704 |  | 5280 |  |  | 556 |  |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 98 | 0.24 |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | ФЕР16-07-001-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Присоединение рукавов пожарных диаметром 50 мм 738,66 = 742,10 - 0,01 x 86,40 - 0,2 x 1,95 - 0,02 x 87,17 - 3E-5 x 15 119,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  | 1 кран |  |  | 1 |  |  | 9.73 |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.72 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 49 |  |  | ФЕР16-07-001-01прим В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Присоединение рукавов пожарных диаметром 50 мм 738,66 = 742,10 - 0,01 x 86,40 - 0,2 x 1,95 - 0,02 x 87,17 - 3E-5 x 15 119,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. |  |  | 1 кран |  |  | 1 |  |  | 9.73 |  |  | 9.72 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 9.73 |  |  |  | 9.72 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| Раздел 9. ул.2-я Затонская,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. ул.Судоремонтная,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | ФЕР01-02-119-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 3 |  |  | 77.28 |  |  | 77.28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.84 |  |  |  | 231.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.06 |  |  |  | 27.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. ул.Трясолобова,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска короба) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | ФЕР15-04-024-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 |  |  |  | Простая окраска масляными составами по дереву: стен(окраска пирамиды) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0.04 |  |  | 921.41 |  |  | 245.16 |  |  |  |  | 4.67 |  | 0.12 |  | 36.86 |  |  |  | 9.81 |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.05 |  |  |  | 1.12 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | ФЕР27-09-001-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Устройство ограждений: проволочных многорядных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  | 100 м |  |  | 0.2 |  |  | 4207.91 |  |  | 369.52 |  |  |  |  | 1382.21 |  | 139.96 |  | 841.58 |  |  |  | 73.9 |  | 276.44 |  |  | 27.99 |  |  |  |  |  | 42.77 |  |  |  | 8.55 | 10.88 |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |
| 58 |  |  | ФССЦ-103-0142 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм |  |  | м |  |  | 27 |  |  | 38.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1032.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | ФССЦ-101-1586 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная |  |  | м2 |  |  | 30 |  |  | 13.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | ФССЦ-101-1639 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм |  |  | т |  |  | 0.072 |  |  | 6031.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений |  |  | 10 т конструкций |  |  | 0.0241 |  |  | 9161.57 |  |  | 4023.16 |  |  |  |  | 4493.47 |  |  |  | 220.79 |  |  |  | 96.96 |  | 108.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 372.86 |  |  |  | 8.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | ФЕР27-09-008-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на деревянных брусьях |  |  | 100 знаков |  |  | 0.01 |  |  | 21995.98 |  |  | 2489.4 |  |  |  |  | 2822.17 |  | 230.48 |  | 219.96 |  |  |  | 24.89 |  | 28.22 |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  | 291.84 |  |  |  | 2.92 | 14.28 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
| Раздел 12. Вывоз порубочных остатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | ФССЦпг01-01-01-009 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова |  |  | 1 т груза |  |  | 3.624 |  |  | 12.86 |  |  |  |  |  |  |  | 12.86 |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  |  | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 3.624 |  |  | 22.04 |  |  |  |  |  |  |  | 22.04 |  |  |  | 79.87 |  |  |  |  |  | 79.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Текущая цена |  |  |  | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 |  |  | 1 т |  |  | 3.624 |  |  | 484.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31419.73 |  |  |  | 2771.79 |  | 10949.84 |  |  |  | 2394.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135868.8 |  |  |  | 27536.35 |  | 36386.47 |  |  |  | 24615.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС нп"Строители Урала" индекс инфляции 2кв.2013г. ОЗП=13,09; ЭМ=5,46; ЗПМ=13,09; МАТ=4,51 (Поз. 1-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56, 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62, 5-7, 13-15, 21-23, 28-30, 35-37, 58-60, 8, 16, 24, 31, 38, 61, 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103736.07 |  |  |  | 24764.55 |  | 24723.34 |  |  |  | 22221.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦЦС нп"Строители Урала" индекс инфляции 2кв.2013г.вывоз мусора ПЗ=6,64 (ОЗП=6,64; ЭМ=6,64; ЗПМ=6,64; МАТ=6,64) (Поз. 63-64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713.29 |  |  |  |  |  | 713.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 30867,27) (Поз. 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20989.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 7615,24) (Поз. 8, 16, 24, 31, 38, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5863.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 2825,08) (Поз. 2-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 1260) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1234.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 850,98) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%*0,85 ФОТ (от 19,44) (Поз. 48-49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 8714,28) (Поз. 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10544.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25501.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 30867,27) (Поз. 9, 41, 46, 52) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11112.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 55%*0,8 ФОТ (от 2825,08) (Поз. 2-3, 10-11, 18-19, 25-26, 32-33, 39-40, 42-45, 50-51, 53-56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1243.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% = 63%*0,8 ФОТ (от 850,98) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 83%*0,8 ФОТ (от 19,44) (Поз. 48-49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 85%*0,8 ФОТ (от 7615,24) (Поз. 8, 16, 24, 31, 38, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5178.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72% = 90%*0,8 ФОТ (от 1260) (Поз. 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76% = 95%*0,8 ФОТ (от 8714,28) (Поз. 4, 12, 17, 20, 27, 34, 57, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6622.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203389.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71946.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36386.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52152.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42019.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25501.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36610.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.2 |  |  |  |  | 226.87 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма с учетом коэффициента снижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От имени Заказчика: И. о. главы администрации района _______________А.А.Ефремов |  | От имени Подрядчика: ________________ |
| --- | --- | --- |