Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы | 2 реагентный метод. Состав набора: Реагент №1 Фасовка - (8х40мл.):буфер (диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), 1,250моль/л-хлорид магния, 0,625ммоль/л). Реагент №2: Фасовка - (8х10мл.) субстрат: -р-нитрофенилфосфат,50 ммоль/л. Линейность 0-700 Е/л Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 С0,4 недель,при температуре 15-25 С0, 5дней Срок годности набора не менее12 месяцев. | Набор | 10 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина