Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Состав набора: -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), Фасовка -2фл х 2мл -каолин (концентрированная взвесь 200 : 1 ), Фасовка -1фл х 1мл -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), Фасовка -1фл х10мл -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), Фасовка -1фл х 10мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора кефалина: -при температуре 2-8 С0, не менее 30 дней Стабильность раствора каолина: -при температуре 2-8 С0 , не менее 30дней -при температуре -8- (- 20) С0, не менее 4месяцев Стабильность каолин-кефалиновой смеси: -при температуре 18-25 С0, не менее1дней -при температуре 2-8 С0, не менее 2дней Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, от 30 до 300с Срок годности не менее 12 месяцев | Набор | 10 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина