Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Количество определений не менее 100 Состав набора: АПТВ-ЕЛ реагент(раствор, содержащий фосфолипиды мозга кролика,эллаговую кислоту,буфер и стабилизаторы Фасовка - 5млх2фл.) - -кальция хлорид (концентрированный 0,277% раствор),2 фл х 10мл Срок годности не менее 12 месяцев | Набор | 10 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина