Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области патологии | Лиофилизированный контрольный материал Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, не менее 10дней Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, не менее 60дней Аттестованных параметров не менее 64 Состав набора: -конрольный материал, Фасовка -6фл х 5мл Срок годности не менее 12 месяцев | Набор | 6 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина