Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Количество определений не менее 200 Состав набора: -орто-фенантролина гидрохлорид, Фасовка -2фл х 70мг -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), Фасовка -1фл х 1мл -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), Фасовка -1фл х 1мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида: -при температуре 18-25 С0 , не менее 21дней Стабильность контрольной плазмы после разведения: -при температуре 18-25 С0 , не менее 1часа Срок годности не менее 12 месяцев | Набор | 14 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина