Приложение № 4 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения

| № пп | Требования Заказчика |
| --- | --- |
| 1 | Плитки керамические плинтусные прямые |
| 2 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 |
| 3 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 |
| 4 | Затирка «Старатели» |
| 5 | Обои высококачественные |
| 6 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |
| 7 | Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ |
| 8 | Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ |
| 9 | Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л) |
| 10 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером , 600х600х10 мм |
| 11 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, |
| 12 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм |
| 13 | Дверной блок металлический утепленный |
| 14 | Дверной блок металлический |
| 15 | Дверной блок отделка натуральный шпон |
| 16 | Плиты минераловатные марки ТЕХНО РУФ Н30-КЛИН с уклоном 1,7%, толщина - 30-270 мм |
| 17 | Плиты минераловатные марки ТЕХНО РУФ Н30, толщина - 150 мм |
| 18 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |
| 19 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом |
| 20 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе |
| 21 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ |
| 22 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |
| 23 | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм |
| 24 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11 (толщина 100 мм) |
| 25 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм |
| 26 | Витражи из алюминиевых сплавов с нащельниками и сливами |