Приложение №1

Спецификация

| Наименование | Характеристика и требуемые параметры | Единицы измерения | Требуемое количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Планшет, 8лунок х 12стрипов Объем исследуемого образца, 50мкл Количество определений в 42дублях Метод - одностадийный сэндвич ИФА Перекрестная реакция мышиных моноклональных а/т с другими аналитами < 0,1%. Коэффициент вариации не превышает 8,0%. Линейность 0,2-20 мМЕ /л и составляет + - 10,0% Процент <открытия> 90-100%. Минимальная достоверно определяемая концентрация не < 0,08 мМЕ /л. Планшет стрипированный Количество калибраторов не менее 6 Концентрация калибраторов: -первый калибратор, 0мМЕ/л -второй калибратор, 0,2мМЕ/л -третий калибратор, 1,0мМЕ/л -четвертый калибратор, 5,0мМЕ/л -пятый калибратор, 10,0мМЕ/л -шестой калибратор, 20,0мМЕ/л Контрольная сыворотка кол-во- 1. Коньюгат готов к использованию. Раствор субстрата ТМБ готов к использованию. Концентрат отмывочного раствора. Стоп-реагент готов к использованию. Время инкубации 60 минут при температуре +37 С. Чувствительность,не более 0,08 мМЕ/л Линейность, 0,2-20мМЕ/л Срок годности набора не менее12 месяцев | Набор | 18 |

Заведующая клинико –диагностической  лабораторией                                                                                                                И.Г. Лузина