Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

### Техническое задание

### на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г. Пермь, ул. Веры Фигнер, 5.

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных  данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1. Заказчик и его адрес | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 2. Наименование объекта | Капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома по адресу: г.Пермь, ул. Веры Фигнер, 5.. |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Выполнить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого дома в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года, №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе документации предусмотреть следующие разделы:  *Рабочая документация*   1. Раздел ОВ: отопление и вентиляция.   В составе раздела предусмотреть:   * Замену системы отопления.  1. Раздел СМ: сметная документация, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004.  При разработке рабочей документации руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно Контракту |
| 7. Исходные данные | 1. Технический паспорт БТИ. 2.Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. |
| 8. Особые условия проектирования | 1.Проектно-сметную документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде.  2. Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов.  3. Выполнить согласование со всеми заинтересованными организациями. |