Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ по замене  осветительного оборудования  в поликлинике №3  МБУЗ «ГКП №4»

по адресу: г.Пермь, ул.Куфонина,12

- Заказчик: МБУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул.Академика Вавилова, 4.

- Место выполнения работ: Поликлиника №3  МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Куфонина,12

3. Замена осветительного оборудования в помещениях.

3.1 Цель: Обеспечить в помещениях поликлиники наличие светильников общего освещения оборудованных сплошными (закрытыми) рассеивателями, в соответствии с п. 7.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

3.2 Используемая продукция при производстве работ должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В технической документации должна содержаться информация подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

4 Требование к количеству, характеристикам и качеству товара:

4.1. Количество светильников – 294 шт.

4.2. Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все постовляемое оборудование и материалы, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию. Светильники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим требованиям освещенности помещений.

5. Требования к монтажу.

5.1 Подключение светильников производить через клемный  переход с защитой IP66.

5.2 Демонтаж старых светильников производить без повреждения светильника.

6. Срок выполнения работ:

20 календарных дней по режиму работы учреждения с момента заключения договора.

В рабочие дни с 8-00 до 20-00 часов

В субботу с 9-00 до 15-00 часов

7. Гарантийный срок на результат, выполненных работ и продукцию: не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8. Особые условия:  Работы производятся в действующей поликлинике.

9.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» в объеме ,достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ

- Журнал по технике безопасности

- Акты скрытых работ

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.