Приложение № 2

к Договору № ____

от __.__.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по монтажу и пуско-наладке

систем охранной и тревожной сигнализации

Заказчик: МБУЗ «Городская детская поликлиника № 3»

Объект: помещения Поликлиники № 3  по адресу: г. Пермь, ул. М. Толбухина, 9.

- Основные условия:

- Монтаж и пуско-наладка систем автоматической охранной и тревожной сигнализации  в  помещениях Поликлиники № 3 по адресу: г. Пермь, ул. М. Толбухина, 9, должны быть выполнены  согласно техническому заданию, локально сметному расчету и условиям договора (приложения №№ 1,2,3 к извещению о проведении запроса котировок).

- Стоимость договора определяется по итогам проведения запроса котировок с применением понижающего коэффициента.

- Монтаж должен быть обеспечен материалами и оборудованием надлежащего качества. Все материалы и оборудование, используемые при  монтаже должны быть новыми, ранее не использованными, не эксплуатировавшимися.

- Используемые при  монтаже материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты качества, паспорта безопасности на все материалы.

- Материалы и оборудование (с доставкой) должны входить в стоимость работ.

- Исполнитель должен поставлять необходимые материалы непосредственно в день выполнения определенных работ.

- Заказчик не предоставляет складские помещения, раздевалки, душевые, питание и места для проживания работникам   Исполнителя.

- В течение 2-х дней с момента размещения на сайте протокола рассмотрения о оценки  котировочных заявок, победитель  обязан представить проект производства и организации работ, составленные согласно СНиП и  согласованную со службой эксплуатации Заказчика, получить разрешения на производство работ в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

- Исполнитель должен качественно выполнить все работы в объеме согласно локально-сметного расчета, настоящего технического задания,  в сроки, предусмотренные договором, утвержденной сметой  и действующими нормами и правилами выполнения работ, и предъявить в полной готовности с комплектом технической документации приемочной комиссии Заказчика или уполномоченными доверенностью Заказчика лицам.

- Обеспечить:

- оформление проектно-сметной документации в соответствии со строительными нормами и правилами;

- предоставление Заказчику одного экземпляра (оригинала) проекта производства и организации работ, разработанного в соответствии со СНиП;

- представление  Заказчику графика производства работ;

- устранение недостатков и дефектов, выявленных как при сдаче-приемке работ Заказчику, так и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет;

- выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и техники безопасности, безопасности строительных работ, охране окружающей среды;

- ежедневный вывоз строительного мусора с территории Заказчика;

- соблюдение правил внутреннего распорядка, согласно внутренних локальных актов Заказчика;

- категорически запрещается нахождение людей на Объекте после 23 час. 00 мин. и  в ночное время;

- бесперебойную работу всех инженерных систем, включая пожарную сигнализацию, систему оповещения о пожаре, энергоснабжение, канализацию, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, оптоволоконную связь, при необходимости отключения любой из указанных систем, обратиться с заявкой в письменном виде к Заказчику не менее чем за 36 часов до предполагаемой даты отключения и согласовать время и дату отключения. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему договору остаются неизменными.

- Известить Заказчика о готовности освидетельствования скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Исполнитель обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

- Обеспечить и согласовать с Заказчиком ежедневное содержание и уборку Объекта, и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и  производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего транспорта.

- С момента подписания Акта сдачи-приемки работ  по договору Исполнитель обязуется вывезти в течение одного рабочего дня принадлежащие ему или его субподрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и иное имущество, а также строительный мусор.

- При готовности Объекта к сдаче не менее чем за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика;

- Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования, и сдать его представителям Заказчика;

- Нести расходы по содержанию Объекта и обеспечить сохранность Объекта, инвентаря, материалов и имущества до передачи Заказчику;

- Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими Графика производства работ.

- Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение Объекта до даты утверждения Акта сдачи-приемки работ приемочной комиссией Заказчика;

- Своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, устранять допущенные по вине Исполнителя недостатки в проводимой работе, обнаруженные Заказчиком;

- Исполнитель несет ответственность за нарушение правил техники безопасности, охраны труда и правил пожарной безопасности;

- Заказчик имеет право:

- Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения Исполнителем работы, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Исполнителем материалов по Договору без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

- Срок гарантии за выполненные работы: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

- Спецификация  оборудования  для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке систем ОТС  в помещениях Поликлиники № 3 по адресу: г. Пермь, ул. М. Толбухина, 9:

| N п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал 20П SMD | шт. | 7 |
| 2 | Блок питания ББП 20 | шт. | 7 |
| 3 | Аккумулятор 7 А/ч | шт. | 7 |
| 4 | С-2000-БИ* | шт. | 1 |
| 5 | С-2000-БИ | шт. | 1 |
| 6 | С-2000-М* | шт. | 1 |
| 7 | С-2000-4 | шт. | 1 |
| 8 | С-2000-СП1 | шт. | 2 |
| 9 | Антенна АШ-433 | шт. | 1 |
| 10 | Расширитель EXP-PRO | шт. | 1 |
| 11 | RR-701 R приемник стационарный | шт. | 1 |
| 12 | RR-701 T передатчик носимый | шт. | 2 |
| 13 | СМК ИО-102-2 | шт. | 160 |
| 14 | Извещатель магнитоконтактный ИО-102-26 | шт. | 24 |
| 15 | LC-100 извещатель пассивный инфракрасный | шт. | 24 |
| 16 | Астра-10М (исп.2.) Оповещатель свето-звуковой | шт. | 7 |
| 17 | КС-4 | шт. | 254 |
| 18 | КРТП 10х2 | шт. | 30 |
| 19 | Короб не более20,00 мм. х 10,00 мм. | м. | 600 |
| 20 | Короб не более 25,00 мм. х 40,00 мм. | м. | 360 |
| 21 | Труба гофрированная не более16,00 мм. | м. | 20 |
| 22 | Держатель для гофротрубы не более d=16,00 мм. | шт. | 60 |
| 23 | Автомат , 6А | шт. | 7 |
| 24 | Щит под автомат , 6А | шт. | 7 |
| 25 | ВВГнг LS не более 3,00 мм. х 1,50 мм. | м. | 210 |
| 26 | КСПВ не более 4,00 мм. х 0,50 мм. | м. | 1860 |
| 27 | КСПВ не более 8,00 мм. х 0,50 мм. | м. | 720 |
| 28 | UTP не более 4,00 мм. х 2,00 мм. х 0,53 мм. | м. | 380 |
| 29 | Саморезы для СМК со сверлом | шт. | 500 |
| 30 | Саморез не более 3,50 мм. х 35,00 мм. | шт. | 4500 |
| 31 | Дюбель | шт. | 4500 |

* данное оборудование входит в состав системы АПС (введено в эксплуатацию)

- При  монтаже необходимо обязательно учесть конфигурацию и технические характеристики уже установленного и работающего оборудования систем автоматической пожарной сигнализации и речевого оповещения людей о пожаре.

- Выполненные работы сдаются представителям Заказчика.

- Работы должны быть выполнены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

- Исполнитель должен согласовать с Заказчиком и организацией, осуществляющей мониторинг и реагирование по сигналам тревожной сигнализации, подключение на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), вновь смонтированной охранной сигнализации.

По требованию «Заказчика» «Исполнитель» обязан представить техническую характеристику на применяемые строительные материалы и оборудование.

Возможна замена строительных материалов и оборудования по согласованию с «Заказчиком», если эта замена ведет к улучшению качественных характеристик систем  ОТС, без изменения стоимости по договору.

Применение материалов и оборудования, отличных по внешнему виду, качеству и техническим характеристикам от указанных в спецификации является существенным нарушением требований настоящего технического задания и оставляет за «Заказчиком» право на расторжение договора в рамках действующего законодательства.