Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ по замене электропроводки и оборудования в поликлинике №5  МБУЗ «ГКП №4»

по адресу: г.Пермь, ул.Екатерининская,224

- Заказчик: МБУЗ «ГКП №4» г. Пермь ул. Академика Вавилова, 4.

- Место выполнения работ: Поликлиника №5 МУЗ «ГКП №4», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская,224

3. Требования к выполняемой работе: работы по электромонтажным работам в  Поликлинике №5 МУЗ «ГКП №4» должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, строительными и санитарными нормами и правилами: СНиП 12-03-99 «Электромонтажные работы» и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", а так же иным ГОСТам, СНиПам и правилам безопасности, регламентирующих устройства систем вентиляции. СанПиН 21.3.2630-10 «Санитарно-эпидимологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

3.1 Используемая продукция при производстве работ должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» В технической документации должна содержаться информация, подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

4 Требование к характеристикам и качеству товара:

Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно–эпидемиологическое заключение. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию.

6. Срок выполнения работ: 30  календарных дней по режиму работы учреждения с момента заключения договора.

В рабочие дни: с 8-00 до 20-00 часов

В субботу: с 9-00 до 15-00 часов

7. Гарантийный срок на результат, выполненных работ и продукцию: не менее 3 лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8. Особые условия:  Работы производятся в действующей поликлинике.

9.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

Подрядчик обязан выполнить работу своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с настоящим техническим заданием.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ

- Журнал по технике безопасности

- Акты скрытых работ

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.