Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение электромонтажных работ в здании Мотовилихинской подстанции МБУЗ «ГССМП» по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 20

- Заказчик: МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Пермь ул. Попова, 54.

- Место выполнения работ: Мотовилихинская подстанция МБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи», расположена по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева,20

3. Замена осветительного оборудования в помещениях.

Используемая продукция при производстве работ должна соответствовать требованиям закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В технической документации должна содержаться информация, подтверждающая их максимальную энергетическую эффективность, принадлежность к классу энергоэффективности А.

4. Требование к количеству, характеристикам и качеству товара:

Материалы и конструкции, которые будут использоваться при производстве работ,  должны иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно – эпидемиологического заключения. Все поставляемое оборудование и материалы, должны быть новыми, нигде ранее не использовавшимися, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанными в паспорте и другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию. Светильники должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и другим требованиям освещенности помещений.

5. Требования к монтажу.

5.1 Подключение светильников производить через клеммный  переход.

5.2 Демонтаж старых светильников производить без повреждения светильника.

6. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента  подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту, но не позднее, чем через два рабочих дня с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения договора.

7. Гарантийный срок на результат, выполненных работ и продукцию: Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

8. Особые условия:  Работы производятся в действующей подстанции.

9.  Порядок выполнения и сдачи – приемки работ:

Работы проводятся в соответствии с разработанной документацией, локальным сметным расчетом.

При осуществлении производства работ по настоящему договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ.

- Журнал по технике безопасности.

- Акты скрытых работ.

- Исполнительные схемы и пр.

По завершению работ Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и  справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка и сдача работ осуществляется в соответствии с порядком, установленным в договоре.