Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности предлагаемого к использованию

при выполнении работ товара, их значения

| Товар | Показатели и их значения |
| --- | --- |
| Щебень, ГОСТ 8267-93 | фракция 20-40, марка по дробимости не ниже 800 |
| Щебень, ГОСТ 8267-93 | фракция 40-70, марка по дробимости не ниже 800 |
| Щебень, ГОСТ 8267-93 | фракция 5-20, марка по дробимости не ниже 800 |
| Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91 | Класс В 15 |
| Трубы железобетонные водопропускные | Т-100-50-ЗУ В-6, длина 5 м |
| Трубы железобетонные водопропускные | Т-100-25-ЗУ В-6, длина 2,5 м |
| Портальная стенка | СТ8 1500х1850х300 |
| Откосные крылья под трубы | К-14Л, П |
| ткань стеклянная изоляционная | И-200, толщиной 0,2 мм |
| металлические стойки | диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |
| Швеллеры | № 12 сталь марки Ст3пс |
| Швеллеры | № 14 сталь марки Ст3пс |
| Сталь угловая равнополочная | марка стали Ст3пс, шириной полок 50 мм |
| трубы стальные | диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм |
| доска обрезная | Хвойных пород шириной 75-150 мм, толщиной 50 мм |
| грунтовка | ГФ-021 |
| эмаль | ПФ-115 |