Приложение №2

К извещению о проведение запроса котировок на выполнение работ по содержанию источников противопожарного водоснабжения (водоемов) Кировского района г. Перми

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИСТОЧНИКОВ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДОЁМОВ)**

**КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид работ** | **Объём выполняемых работ** | | **Стоимость ед. изм. за период, руб.** | **Всего** |
| Ед.изм | Объём |
|  | **Летнее содержание (с 01.08.2013 г. по 14.10.2013 г.)** | | |  |  |
| **1** | **Ул.Калинина,39** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 3,6 | 17,44 | 62,79 |
|  | Поддержание ограждения в нормативном состоянии: покрытие масляной краской | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 19269,00 | 3 853,80 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **3 916,59** |
| **2** | **Ул.Калинина,49** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 3,94 | 17,44 | 68,73 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **68,73** |
| **3** | **Ул.Каховская,73** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 1,26 | 17,44 | 21,98 |
|  | Уборка поросли, вывоз на свалку | 100 м2 | 0,8 | 2499,61 | 1 999,69 |
|  | Утепление водоема: устройство подстилающего слоя из ПГС, толщиной 25 см | м3 | 20 | 479,75 | 9 594,98 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, толщиной 8 см | м3 | 3,7 | 1542,04 | 5 705,56 |
|  | Поддержание ограждения в нормативном состоянии: монтаж ограждения | п.м. | 9,6 | 1275,11 | 12 241,06 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **29 563,27** |
| **4** | **Ул.Сокольская,126** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 2,1 | 17,44 | 36,63 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **36,63** |
| **5** | **Ул.Ирбитская,45** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 0,96 | 17,44 | 16,75 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **16,75** |
| **6** | **Ул.Ермака,88** |  |  |  |  |
|  | Уборка территории от крупного мусора, вывоз мусора | 100 м2 | 1,36 | 17,44 | 23,72 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **23,72** |
|  | **Зимнее содержание (с 15.10.2013 г. по 25.12.2013 г.)** | | |  |  |
| **1** | **Ул.Калинина,39** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 2,8 | 214,65 | 601,02 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 0,8 | 2517,03 | 2 013,62 |
|  | Обработка территории песком | 100 м2 | 2,8 | 184,79 | 517,41 |
|  | Удаление наката, очистка от наледи | 100 м2 | 2,8 | 20,12 | 56,33 |
|  | Утепление оголовков пожарного водоема: | шт | 1 | 4521,81 | 4 521,81 |
|  | - монтаж закладных деталей по нижнему краю горловины изнутри, поддерживающих крышку; |  |  |  |  |
|  | - устройство деревянной крышки (с 2 петлями – по центру крышки и на верхней поверхности горловины для верёвки, достающей крышку); |  |  |  |  |
|  | - устройство изоляционного слоя из материала URSA/ |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **360** |  | **7 710,19** |
| **2** | **Ул.Калинина,49** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 3,14 | 214,65 | 674,00 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 0,8 | 2517,03 | 2 013,62 |
|  | Обработка территории песком | 100 м2 | 3,14 | 184,79 | 580,24 |
|  | Удаление наката, очистка от наледи | 100 м2 | 3,14 | 20,12 | 63,17 |
|  | Утепление оголовков пожарного водоема: | шт | 1 | 4521,81 | 4 521,81 |
|  | - монтаж закладных деталей по нижнему краю горловины изнутри, поддерживающих крышку; |  |  |  |  |
|  | - устройство деревянной крышки (с 2 петлями – по центру крышки и на верхней поверхности горловины для верёвки, достающей крышку); |  |  |  |  |
|  | - устройство изоляционного слоя |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **394** |  | **7 852,84** |
| **3** | **Ул.Каховская,73** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 0,46 | 214,65 | 98,74 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 0,8 | 2517,03 | 2 013,62 |
|  | **Итого:** | **м2** | **126** |  | **2 112,36** |
| **4** | **Ул.Сокольская,126** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 1,1 | 214,65 | 236,12 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 1 | 2517,03 | 2 517,02 |
|  | Утепление оголовков пожарного водоема: | шт | 1 | 4521,81 | 4 521,81 |
|  | - монтаж закладных деталей по нижнему краю горловины изнутри, поддерживающих крышку; |  |  |  |  |
|  | - устройство деревянной крышки (с 2 петлями – по центру крышки и на верхней поверхности горловины для верёвки, достающей крышку); |  |  |  |  |
|  | - устройство изоляционного слоя |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **210** |  | **7 274,95** |
| **5** | **Ул.Ирбитская,45** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 0,56 | 214,65 | 120,20 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 0,4 | 2517,03 | 1 006,81 |
|  | Утепление оголовков пожарного водоема: | шт | 1 | 4521,81 | 4 521,81 |
|  | - монтаж закладных деталей по нижнему краю горловины изнутри, поддерживающих крышку; |  |  |  |  |
|  | - устройство деревянной крышки (с 2 петлями – по центру крышки и на верхней поверхности горловины для верёвки, достающей крышку); |  |  |  |  |
|  | - устройство изоляционного слоя из материала URSA/ |  |  |  |  |
|  | **Итого:** | **м2** | **96** |  | **5 648,82** |
| **6** | **Ул.Ермака,88** |  |  |  |  |
|  | Расширение проезжей части (очистка территории от снега) | 100 м2 | 0,56 | 214,65 | 120,20 |
|  | Очистка территории от снега (территория внутри и по наружному периметру ограждения для открывания ворот и подъезда машин) | 100 м2 | 0,8 | 2517,03 | 2 013,62 |
|  | **Итого:** | **м2** | **136** |  | **2 133,82** |
|  | **Всего летнее содержание** |  |  |  | **33 625,69** |
|  | **Всего зимнее содержание** |  |  |  | **32 732,98** |
|  | Заполнение водой | м3 | 150 | 357,10 | **53 565,60** |
|  | **Итого:** | **м2** | **1322** |  | **119 924,27** |